## 数据详情
Number
Variable name |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | 5756 | 5757 | 5758 | 5759 | 5760
Load % |  | 75.637 | 90.086 | 94.968 | 75.538 | 96.907 | … | 79.133 | 65.124 | 99.297 | 75.892 | 64.88
Coal quantity of coal feeder; t/h | #1 | 46.86 | 55.936 | 57.095 | 47.196 | 62.677 | … | 44.66 | 44.104 | 55.647 | 49.73 | 45.935
| #2 | 46.55 | 47.525 | 47.22 | 47.145 | 52.009 | … | 37.11 | 36.391 | 54.326 | 49.993 | 38.016
| #3 | 40.413 | 47.501 | 45.11 | 40.621 | 50.249 | … | 37.468 | 36.883 | 54.929 | 43.194 | 38.515
| #4 | 43.286 | 55.68 | 55.143 | 43.675 | 60.165 | … | 44.248 | 43.629 | 55.177 | 46.463 | 45.158
Primary air flow of burner inlet;kNm3/h | A | 870.749 | 862.574 | 873.628 | 859.875 | 866.211 | … | 862.689 | 885.897 | 868.336 | 865.15 | 861.129
| B | 859.844 | 861.864 | 878.9 | 862.537 | 869.854 | … | 861.371 | 884.474 | 868.218 | 864.357 | 861.772
Primary air temperature of burner inlet;⁰C | A | 849.038 | 861.055 | 884.139 | 865.269 | 873.496 | … | 860.039 | 883.112 | 867.977 | 863.743 | 862.36
| B | 184.01 | 296.384 | 221.315 | 189.96 | 289.747 | … | 252.899 | 239.625 | 262.054 | 190.876 | 231.385
Primary air fan inlet temperature;⁰C | A | 343.302 | 219.942 | 191.105 | 298.673 | 261.138 | … | 199.115 | 190.418 | 236.878 | 197.513 | 205.294
| B | 255.114 | 222.691 | 332.695 | 141.987 | 544.137 | … | 506.39 | 129.213 | 374.444 | 400.68 | 177.865
Distribution flow of secondary air; kNm3/h | A | 240.597 | 563.206 | 483.102 | 267.394 | 587.332 | … | 396.514 | 268.824 | 727.991 | 311.26 | 246.033
| B | 687.876 | 982.035 | 904.071 | 483.628 | 987.257 | … | 758.407 | 486.903 | 1060 | 575.487 | 472.389
Air preheater secondary air outlet air temperature; ⁰C | A | 343.493 | 582.946 | 490.54 | 279.791 | 629.387 | … | 420.926 | 335.959 | 704.341 | 301.247 | 327.281
| B | 263.65 | 269.747 | 272.44 | 266.162 | 271.788 | … | 273.773 | 262.554 | 273.57 | 264.819 | 265.18
Total flow of secondary air; KNm3/h |  | 260.738 | 267.997 | 271.064 | 263.376 | 269.675 | … | 272.309 | 260.608 | 271.991 | 262.107 | 263.131
Limestone powder conveying motor current; AMP | #1 | 129.425 | 95.59 | 89.487 | 99.519 | 106.309 | … | 89.03 | 127.289 | 90.403 | 109.895 | 88.19
| #2 | 92.081 | 106.042 | 119.049 | 90.784 | 116.303 | … | 108.598 | 126.869 | 110.925 | 91.89 | 105.928
Unburned carbon in flue dust; % | A | 5.424 | 5.478 | 4.114 | 6.096 | 5.573 | … | 6.023 | 5.933 | 4.934 | 5.92 | 7.541
| B | 149.702 | 155.722 | 161.146 | 150.252 | 164.602 | … | 157.713 | 152.907 | 157.621 | 149.908 | 154.165
Flue gas oxygen content; % |  | 0.666 | 1.117 | 1.067 | 0.618 | 1.092 | … | 1.371 | 1.456 | 1.279 | 0.643 | 1.435
Flue gas temperature; ⁰C |  | 0.302 | 0.336 | 0.094 | 0.169 | 0.243 | … | 0.03 | 0.309 | 0.135 | 0.069 | 0.275
Outlet temperature of slag cooler; ⁰C | #1 | 24.914 | 28.128 | 27.379 | 24.927 | 27.237 | … | 30.455 | 30.856 | 30.002 | 24.747 | 30.688
| #2 | 23.522 | 26.45 | 25.766 | 23.354 | 25.804 | … | 28.374 | 28.839 | 27.909 | 23.483 | 28.878
| #3 | 23.643 | 26.692 | 26.072 | 23.192 | 26.369 | … | 28.49 | 28.166 | 28.334 | 23.411 | 28.283
| #4 | 24.192 | 26.966 | 25.959 | 24.14 | 26.101 | … | 28.671 | 29.304 | 28.245 | 24.385 | 29.278
NOx emission concentration; mg/ m3 |  | 161.047 | 199.573 | 107.339 | 169.057 | 186.527 | … | 175.313 | 147.086 | 166.082 | 161.581 | 158.529
SO2 emission concentration; mg/ m3 |  | 264.765 | 65.078 | 204.496 | 99.789 | 13.01 | … | 64.315 | 291.276 | 147.28 | 151.285 | 79.764
efficiency; % |  | 90.9319 | 90.1889 | 90.7488 | 90.7179 | 89.7485 | … | 89.8451 | 89.8813 | 90.3751 | 90.8836 | 88.9459

## 排版好
Variable name |  | count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max
Load |  | 5760 | 89.7947 | 10.3971 | 63.325 | 79.3205 | 94.059 | 98.382 | 103.659
Coal quantity of coal feeder; t/h | #1 | 5760 | 51.531 | 6.7297 | 25.331 | 47.8327 | 50.811 | 56.6615 | 68.253
| #2 | 5760 | 48.9179 | 5.1607 | 25.054 | 46.2612 | 49.244 | 52.4892 | 61.443
| #3 | 5760 | 47.2768 | 5.912 | 25.549 | 42.8865 | 47.211 | 52.038 | 62.276
| #4 | 5760 | 49.5657 | 7.5658 | 27.078 | 43.9718 | 48.8525 | 55.819 | 68.279
Primary air flow of burner inlet;kNm3/h | A | 5760 | 864.957 | 7.3674 | 836.978 | 860.4925 | 865.151 | 869.5042 | 889.538
| B | 5760 | 866.6819 | 7.5507 | 836.74 | 862.0385 | 867.161 | 871.9382 | 886.943
Primary air temperature of burner inlet;⁰C | A | 5760 | 868.4048 | 9.9526 | 835.124 | 862.1907 | 868.5365 | 875.4195 | 896.696
| B | 5760 | 260.8975 | 55.8378 | 123.589 | 221.315 | 255.7595 | 292.264 | 518.386
Primary air fan inlet temperature;⁰C | A | 5760 | 253.7797 | 57.304 | 93.607 | 214.449 | 250.839 | 290.2613 | 513.122
| B | 5760 | 344.4905 | 139.4166 | 10.603 | 242.4035 | 342.502 | 441.4655 | 787.6
Distribution flow of secondary air; kNm3/h | A | 5760 | 482.7706 | 139.9626 | 114.815 | 354.268 | 510.5185 | 589.049 | 887.912
| B | 5760 | 861.3019 | 198.2116 | 322.389 | 700.5527 | 909.071 | 1026.4823 | 1217.788
Air preheater secondary air outlet air temperature ; ⁰C | A | 5760 | 511.8319 | 146.9553 | 121.872 | 388.7415 | 539.365 | 628.3618 | 914.518
| B | 5760 | 272.4758 | 7.0075 | 257.715 | 266.2195 | 272.483 | 276.38 | 287.501
Total flow of secondary air; KNm3/h |  | 5760 | 270.4788 | 7.1397 | 256.032 | 263.607 | 270.876 | 274.73 | 286.028
Limestone powder conveying motor current; AMP | #1 | 5760 | 104.1448 | 13.9059 | 83.613 | 90.25 | 102.094 | 113.747 | 172.49
| #2 | 5760 | 98.8108 | 39.4261 | 0 | 93.607 | 107.263 | 118.248 | 182.103
Unburned carbon in flue dust; % | A | 5760 | 4.9506 | 0.96869 | 3.147 | 4.162 | 4.818 | 5.642 | 8.129
| B | 5760 | 157.7053 | 5.1214 | 149.107 | 154.211 | 157.621 | 159.818 | 169.019
Flue gas oxygen content; % |  | 5760 | 1.0556 | 0.23963 | 0.609 | 0.90275 | 1.057 | 1.27 | 1.474
Flue gas temperature; ⁰C |  | 5760 | 0.18779 | 0.10823 | -0.055 | 0.096 | 0.185 | 0.279 | 0.403
Outlet temperature of slag cooler ; ⁰C | #1 | 5760 | 27.4064 | 1.7849 | 24.411 | 26.037 | 27.263 | 28.568 | 30.894
| #2 | 5760 | 25.922 | 1.5515 | 23.161 | 25.224 | 25.766 | 27.056 | 28.916
| #3 | 5760 | 25.9064 | 1.6147 | 23.192 | 24.547 | 25.761 | 27.571 | 28.606
| #4 | 5760 | 26.3314 | 1.4399 | 23.754 | 25.598 | 26.101 | 27.4537 | 29.369
NOx emission concentration; mg/ m3 |  | 5760 | 146.5073 | 31.4901 | 33.262 | 126.7548 | 152.96 | 169.763 | 218.645
SO2 emission concentration; mg/ m3 |  | 5760 | 236.3018 | 245.5297 | 6.144 | 98.836 | 162.2515 | 259.234 | 2569.846
efficiency; % |  | 5760 | 90.4778 | 0.41608 | 88.5076 | 90.295 | 90.5218 | 90.7394 | 91.4911