## Database
Location | Grid Zone (UTM) | East (UTM) | North (UTM) | Power [kW] | Capacity [kWh] | Battery Type | System Commissioning Date | Status | Application | Investment [Million €] | Sources
Herne | 32 | 378983 | 5711438 | 1200 | 1200 | Lead-acid | 1997 | Decommissioned (2016) | Ancillary Services (Others) | n/a | http://www.stadtwerke-herne.de/index/unternehmen/umwelt/energiepark_mont_cenis.html; Access date: 13.03.2012 Riegel, B., Die Blei-Säure-Technologie - Entwicklungen und Anwendungen - Wettbewerbsfähigkeit, 2. VDI Konferenz Elektrochemische Energiespeicher für stationäre Anwendungen, Ludwigsburg, 16.10.2012 https://www.herne.de/Kultur-und-Freizeit/Tourismus/Sehensw%C3%BCrdigkeiten/Akademie-Mont-Cenis/Der-Energiepark.html; Access date: 25.06.2019
Bocholt | 32 | 335697 | 5745757 | 1600 | 2000 | Lead-acid | 1998 | Status unclear | Ancillary Services (Others) | n/a | Riegel, B., Die Blei-Säure-Technologie - Entwicklungen und Anwendungen - Wettbewerbsfähigkeit, 2. VDI Konferenz Elektrochemische Energiespeicher für stationäre Anwendungen, Ludwigsburg, 16.10.2012 Scheer, H., Die Bedeutung dezentraler Energiespeicherung für die Wirtschaftlichkeit und Marktentfaltung Erneuerbarer Energien, http://www.energieagentur.nrw.de/_database/_data/datainfopool/Tagung/Scheer.pdf; Access date: 13.03.2012 Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (BEW), Bericht über das Geschäftsjahr 2007
Emden | 32 | 366808 | 5918607 | 800 | 4800 | NaS | 2008 | Status unclear | Ancillary Services (Others) | n/a | http://mobil.ostfriesen-zeitung.de/?id=542&did=8649; Access date: 14.10.2008
Berlin-Adlershof | 33 | 401201 | 5809695 | 1200 | 6200 | Hybrid (NaS, Li-Ion) | 2009 | In operation | Primary Control | n/a | Pulvermüller, B., Großspeicher für das Gelingen der Energiewende - Erfahrungen aus Projekten in Deutschland und Großbritannien, Achim, 07.05.2014, Younicos AG Sternkopf, B., Projekt Graciosa Der Weg zur energieautarken Insel, Younicos AG, 12.11.2012
Völklingen | 32 | 345790 | 5457292 | 1000 | 680 | Li-Ion | 2012 | In operation | Primary Control | 4.91 | Gamrad, D., Beeitstellung von Primärregelleistung durch Großbatteriespeicher, 2. VDI Konferenz Elektrochemische Energiespeicher für stationäre Anwendungen, Ludwigsburg, 16.10.2012 Gamrad, D., LESSY - Erbringung von Netzdienstleistungen durch einen Großbatteriespeicher auf Basis der Lithium-IonenTechnologie, Batterietag NRW, Münster, 05.03.2012 http://corporate.evonik.de/de/presse/pressemitteilungen/pages/news-details.aspx?newsid=36873; Access date: 12.07.2013
Berlin-Treptow | 33 | 395008 | 5817284 | 2000 | 2560 | Li-Ion | 2012 | In operation | Primary Control | n/a | Menke, N., Energiespeicher für das neue Energiesystem - Batteriekraftwerke für Regelenergie und zur Stromversorgung, eurosolid POWER SYSTEMS, 25.10.2012 Bundesumweltminister Peter Altmaier weiht größten Stromspeicher in Berlin ein, http://www.vattenfall.de/de/pressemitteilungen-detailseite.htm?newsid=89B051B11C3E4097AE328227CFA20B70; Access date: 19.02.2013 https://www.foederal-erneuerbar.de/best-practice-detailseite/items/deutschlands-groesste-batterie-steht-in-treptow; Access date: 19.02.2013
Eisenhüttenstadt | 33 | 474487 | 5779723 | 2800 | 720 | Li-Ion | 2013 | In operation | Industrial Energy Supply | n/a | Siemens ESS for black starting power plant, http://www.siemens.com/press/de/pressemitteilungen/?press=/de/pressemitteilungen/2013/infrastructure-cities/low-medium-voltage/iclmv20130701.htm, Siemens AG, Access date: 02.08.2019
Pellworm | 32 | 478727 | 6041808 | 1279.5 | 2160 | Hybrid (Li-Ion, Redox-Flow) | 2013 | In operation | Smart-Grid / Renewable-Integration | n/a | SmartRegion Pellworm, https://www.hansewerk.com/de/ueber-uns/innovationen/forschungsprojekte/smartregion-pellworm.html, HanseWerk AG; Access date: 25.06.2019
Magdeburg | 32 | 681473 | 5779851 | 1000 | 500 | Li-Ion | 2014 | In operation | Smart-Grid / Renewable-Integration | n/a | Speicher für die Energiewende: Fraunhofer IFF testes in Magdeburg erfolgreich Großbatterie, http://www.iff.fraunhofer.de/de/presse/presseinformation/2014/speicher-fuer-die-energiewende.html; Access date: 02.10.2014
Wittstock / Dosse | 33 | 334051 | 5897510 | 1300 | 2000 | Lead-acid | 2014 | In operation | Primary Control | 1.25 | BELECTRIC baut modernes Speicherkraftwerk in Brandenburg, http://www.belectric.com/de/pressebereich/, BELECTRIC GmbH; Access date: 18.02.2014 http://upsidegrp.com/de/top-referenzen; Access date: 25.06.2019
Braderup | 32 | 492914 | 6076491 | 2325 | 3600 | Hybrid (Li-Ion, Redox-Flow) | 2014 | In operation | Primary Control | n/a | Megawatt-Projekt nahe der Nordsee Stromspeicher Braderup in Betrieb, www.bosch-presse.de, Robert Bosch GmbH; Access date: 11.07.2014 Kostka, J., Energiewende vor Ort: Boschs Erfahrungen mit Energiespeichern, Robert Bosch GmbH, https://www.hs-karlsruhe.de/fileadmin/hska/EIT/Aktuelles/seminar_erneurbare_energien/Sommer_2015/Folien/2015_06_17_FH_Karlsruhe_Bosch_Speicher_Kostka_Druckversion.pdf; Access date: 17.06.2015
Schwerin-Lankow | 32 | 656624 | 5946754 | 5000 | 6041.6 | Li-Ion | 2014 | In operation | Primary Control | 6.7 | https://www.wemag.com/mission/oekostrategie/batteriespeicher; Access date: 25.06.2019 https://start-green.net/media/filer_public/aa/5d/aa5d0adf-6912-486b-b2ce-544d73686c64/younicos_referenzprojekt_schwerin_web.pdf; Access date: 25.06.2019
Wettringen | 32 | 383922 | 5785704 | 250 | 1000 | Li-Ion | 2015 | In operation | Smart-Grid / Renewable-Integration | n/a | Elektrochemischer Batteriespeicher statt Netzausbau, https://www.designetz.de/blaupause-und-bausteine/speicher/elche-wettringen/, WESTNETZ GmbH; Access date: 25.06.2019
Nürnberg | 32 | 652122 | 5478425 | 1300 | 1365 | Li-Ion | 2015 | In operation | Primary Control | n/a | Erstmals Primärregelleistung durch privat genutzte Schwarm-Stromspeicher, https://www.caterva.de/pdf/CAT_N-ERGIE_Schwarm-Praequalifikation.pdf; Access date: 27.07.2015
Dresden-Reick | 33 | 415510 | 5652363 | 2000 | 2700 | Li-Ion | 2015 | In operation | Primary Control | 2.7 | Innovationskraftwerk Dresden-Reick, https://www.drewag.de/wps/portal/drewag/cms/menu_main/privatkunden/die-drewag/energieerzeugung/innovationskraftwerk-dresden-reick; Access date: 27.06.2019 Drewag setzt 2 MW-Batteriespeicher ein, https://www.zfk.de/energie/strom/artikel/drewag-setzt-2-mw-batteriespeicher-ein-2015-03-18/; Access date: 18.03.2015
Kamenz | 33 | 436929 | 5683646 | k.A. | 3000 | Li-Ion | 2015 | In operation | Ancillary Services (Others) | n/a | Aus dem Auto ans Netz: Batterie-Technologie von Daimler beschleunigt Energiewende, https://media.daimler.com/marsMediaSite/de/instance/ko/Aus-dem-Auto-ans-Netz-Batterie-Technologie-von-Daimler-beschleunigt-Energiewende.xhtml?oid=9920009; Access date: 28.05.2015
Neuhardenberg | 33 | 448837.78 | 5829946.38 | 5000 | 6400 | Li-Ion | 2015 | In operation | Primary Control | 6.25 | http://upsidegrp.com/de/top-referenzen; Access date: 25.06.2019 Großspeicher in Brandenburg nimmt Regelbetrieb auf, http://www.pv-magazine.de/nachrichten/details/beitrag/grospeicher-in-brandenburg-nimmt-regelbetrieb-auf_100023688/; Access date: 06.07.2016
Feldheim (Brandenburg) | 33 | 350368 | 5764570 | 10000 | 10500 | Li-Ion | 2015 | In operation | Primary Control | 12.8 | Netzstabilisierung mit Batteriekraftwerken, https://forschung-energiespeicher.info/batterie-im-netz/projektliste/projekt-einzelansicht/104/Netzstabilisierung_mittels_Batteriekraftwerken/; Access date: 18.10.2016 Das Energieautarke Dorf Feldheim, https://www.energiequelle.de/das-energieautarke-dorf-feldheim/; Access date: 27.06.2019
Hamburg | 32 | 564202 | 5931389 | 2000 | 2800 | Li-Ion (Second Life) | 2016 | In operation | Primary Control | n/a | Pudenz, K., Second Life Batteries: Elektroautobatterien für ein stabiles Stromnetz, http://www.springerprofessional.de/second-life-batteries-elektroautobatterien-fuer-ein-stabiles-stromnetz/5542048.html?linktyp=teaser10&newsletterID=136&sendID=21972&cm_mmc=ecircleNL-_-LM_GE-B2B+NL+SpringerProfessional+Automobiltechnik_NL_28.01.2014-_-S_Der+Antrieb+von+morgen+¦+Carbonfasern+aus+Lignin+¦+platinfreie+Brennstoffzellen+für+Lkw-_-L_39; Access date: 21.01.2015 A second life for used batteries, http://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/a-second-life-for-used-batteries-64192.html; Access date: 22.09.2016
Dörverden | 32 | 514350 | 5855946 | 3000 | 4000 | Li-Ion | 2016 | In operation | Primary Control | 4 | Startschuss für Batterie-Projekt, https://www.statkraft.de/presse/News/news-archiv/2015/startschuss-fur-batterie-projekt/; Access date: 24.07.2015 Statkraft nimmt Batteriespeichersystem für die Lieferung von 3 Megawatt Primärregelleistung in Betrieb, https://www.statkraft.de/presse/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-archiv/2016/statkraft-nimmt-batterie-in-betrieb/; Access date: 24.02.2016 http://www.batterie365.de/produkte-leistungen/ads-tec/; Access date: 27.06.2019
Aachen | 32 | 297680 | 5628954 | 5620 | 5530 | Hybrid (Lead-acid, Li-Ion) | 2016 | In operation | Primary Control | 12.5 | Forschen am Batteriegroßspeicher, http://www.bine.info/index.php?id=39&no_cache=1&typ=30&artikel=3314&cHash=75cb005f70ee50cdb25547207dc0ae89; Access date: 14.09.2016 Energie von heute für morgen, http://m5bat.de/de-de/Projekt/Projektbeschreibung; Access date: 27.06.2019
Lünen | 32 | 393765.57 | 5719584.88 | 12000 | 13000 | Li-Ion (Second Life) | 2016 | In operation | Primary Control | n/a | Weltweit größter 2nd-Use-Batteriespeicher geht bald ans Netz, https://www.getec.de/de/presse-news/pressemitteilungen/getec-projekt-weltweit-groesster-2nd-use-batteriespeicher-geht-bald-ans-netz.html; Access date: 27.06.2019 Standort Lünen, http://www.coulomb.de/portfolio-items/standort_luenen; Access date: 27.06.2019
Herne | 32 | 374299.74 | 5712681.67 | 15000 | 23000 | Li-Ion | 2016 | In operation | Primary Control | approx. 17 | STEAG Großbatterie-Systeme für mehr Versorgungssicherheit, http://www.steag-grossbatterie-system.com/; Access date: 27.06.2019 Wichtiger Baustein für die Versorgungssicherheit, https://www.steag.com/de/leistungen/grossbatterien/; Access date: 27.06.2019 Richardson, J., 140 MWh German Energy Storage Project Coming From LG Chem, http://cleantechnica.com/2015/11/25/140-mwh-german-energy-storage-project-coming-lg-chem/; Access date: 25.11.2015
Lünen | 32 | 395014.52 | 5719216.96 | 15000 | 23000 | Li-Ion | 2016 | In operation | Primary Control | approx. 17 | STEAG Großbatterie-Systeme für mehr Versorgungssicherheit, http://www.steag-grossbatterie-system.com/; Access date: 27.06.2019 Wichtiger Baustein für die Versorgungssicherheit, https://www.steag.com/de/leistungen/grossbatterien/; Access date: 27.06.2019 Richardson, J., 140 MWh German Energy Storage Project Coming From LG Chem, http://cleantechnica.com/2015/11/25/140-mwh-german-energy-storage-project-coming-lg-chem/; Access date: 25.11.2015
Duisburg | 32 | 341749.36 | 5710867.89 | 15000 | 23000 | Li-Ion | 2016 | In operation | Primary Control | approx. 17 | STEAG Großbatterie-Systeme für mehr Versorgungssicherheit, http://www.steag-grossbatterie-system.com/; Access date: 27.06.2019 Wichtiger Baustein für die Versorgungssicherheit, https://www.steag.com/de/leistungen/grossbatterien/; Access date: 27.06.2019 Richardson, J., 140 MWh German Energy Storage Project Coming From LG Chem, http://cleantechnica.com/2015/11/25/140-mwh-german-energy-storage-project-coming-lg-chem/; Access date: 25.11.2015
Bexbach | 32 | 371966.43 | 5469425.46 | 15000 | 23000 | Li-Ion | 2016 | In operation | Primary Control | approx. 17 | STEAG Großbatterie-Systeme für mehr Versorgungssicherheit, http://www.steag-grossbatterie-system.com/; Access date: 27.06.2019 Wichtiger Baustein für die Versorgungssicherheit, https://www.steag.com/de/leistungen/grossbatterien/; Access date: 27.06.2019 Richardson, J., 140 MWh German Energy Storage Project Coming From LG Chem, http://cleantechnica.com/2015/11/25/140-mwh-german-energy-storage-project-coming-lg-chem/; Access date: 25.11.2015
Völklingen | 32 | 345789.68 | 5457292 | 15000 | 23000 | Li-Ion | 2016 | In operation | Primary Control | approx. 17 | STEAG Großbatterie-Systeme für mehr Versorgungssicherheit, http://www.steag-grossbatterie-system.com/; Access date: 27.06.2019 Wichtiger Baustein für die Versorgungssicherheit, https://www.steag.com/de/leistungen/grossbatterien/; Access date: 27.06.2019 Richardson, J., 140 MWh German Energy Storage Project Coming From LG Chem, http://cleantechnica.com/2015/11/25/140-mwh-german-energy-storage-project-coming-lg-chem/; Access date: 25.11.2015
Quierscheid | 32 | 356906.01 | 5466531.89 | 15000 | 23000 | Li-Ion | 2016 | In operation | Primary Control | approx. 17 | STEAG Großbatterie-Systeme für mehr Versorgungssicherheit, http://www.steag-grossbatterie-system.com/; Access date: 27.06.2019 Wichtiger Baustein für die Versorgungssicherheit, https://www.steag.com/de/leistungen/grossbatterien/; Access date: 27.06.2019 Richardson, J., 140 MWh German Energy Storage Project Coming From LG Chem, http://cleantechnica.com/2015/11/25/140-mwh-german-energy-storage-project-coming-lg-chem/; Access date: 25.11.2015
Garching | 32 | 697977 | 5348576 | 1400 | 1216 | Li-Ion | 2017 | In operation | Primary Control | n/a | https://www.smart-power.net/industrie/; Access date: 27.06.2019
Schwäbisch Hall | 32 | 554240 | 5439341 | 1000 | 1400 | Li-Ion | 2017 | In operation | Primary Control | n/a | Siemens liefert Batteriespeicher an Stadtwerke Schwäbisch Hall, http://www.siemens.com/press/de/pressemitteilungen/?press=/de/pressemitteilungen/2017/energymanagement/pr2017040264emde.htm&content[]=EM; Access date: 13.04.2017
Brunsbüttel | 32 | 512775.96 | 5973548.36 | 2500 | 2500 | Li-Ion | 2017 | In operation | Primary Control | 2 | Batteriespeicher gegen den Druck im Stromnetz, http://www.w2g-suedermarsch.de/medien/#_article1; Access date: 02.01.2018 Ads-Tec realisiert Großspeicher in Schleswig-Holstein, https://www.pv-magazine.de/2018/01/11/ads-tec-realisiert-grossspeicher-in-schleswig-holstein/; Access date: 11.01.2018
Brilon-Hoppecke | 32 | 475433 | 5692025 | 1500 | 2635 | Hybrid (Lead-acid, Li-Ion) | 2017 | In operation | Primary Control | 1.38 | HOPPECKE builds the first large-scale hybrid energy storage system in Brilon-Hoppecke, https://www.hoppecke.com/en/news/hoppecke-baut-ersten-hybrid-grossspeicher-in-brilon-hoppecke/; Access date: 08.03.2017 RWE setzt für Netzstabilität auf Hoppecke Hybrid-Großspeicher, https://www.pv-magazine.de/2017/04/26/rwe-setzt-fuer-netzstabilitaet-auf-hoppecke-hybrid-grossspeicher/; Access date: 26.04.2017 Am Netz: Innovativer HOPPECKE-Hybrid-Großspeicher erfolgreich in Betrieb genommen, https://www.hoppecke.com/de/news/am-netz-innovativer-hoppecke-hybrid-grossspeicher-erfolgreich-in-betrieb-genommen/; Access date: 29.09.2017
Heilbronn | 32 | 515182 | 5447261 | 5400 | 5600 | Li-Ion | 2017 | In operation | Primary Control | n/a | Bosch und EnBW entwickeln Stromspeicher, https://www.enbw.com/unternehmen/presse/pressemitteilungen/presse-detailseite_151936.html;jsessionid=A75C3A526EE5A6585102060E31AA6253.nbwroot44; Access date: 03.02.2017 Bosch und EnBW entwickeln Stromspeicher, http://www.bosch-presse.de/pressportal/de/de/bosch-und-enbw-entwickeln-stromspeicher-88064.html; Access date: 03.02.2017
Schwerin-Lankow | 32 | 656624 | 5946754 | 5000 | 9500 | Li-Ion | 2017 | In operation | Primary Control | 5 | Baustart für Erweiterung des WEMAG-Batteriespeichers, http://www.wemag.com/ueber_die_wemag/presse/pressemeldungen/2016/20161005_BatteriespeicherSpatenstichErweiterung; Access date: 05.10.2016 https://www.wemag.com/mission/oekostrategie/batteriespeicher; Access date: 25.06.2019
Leipzig | 33 | 322453 | 5697991 | 10000 | 15000 | Li-Ion (Second Life) | 2017 | In operation | Primary Control | n/a | BMW Group demonstriert Führungsrolle im Bereich Elektromobilität, https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/article/detail/T0275547DE/bmw-group-demonstriert-fuehrungsrolle-im-bereich-elektromobilitaet?language=de; Access date: 26.10.2017
Chemnitz | 33 | 353610 | 5632739 | 10000 | 15900 | Li-Ion | 2017 | In operation | Primary Control | 10 | BELECTRIC errichtet größten Batteriespeicher in Sachsen, http://www.belectric.com/fileadmin/MASTER/pdf/press_releases/BEL_PM_2017-03-07_BELECTRIC_Eins_DE.pdf; Access date: 07.03.2017 Belectric baut Großspeicher in Sachsen, http://www.pv-magazine.de/nachrichten/details/beitrag/belectric-baut-grospeicher-in-sachsen_100026065/; Access date: 07.03.2017 http://ausschreibungen-deutschland.de/297170_Lieferung_und_Errichtung_eines_Batteriespeichers_Eigenvermarktungsanteil_10_MW_fuer_die_2016_Chemnitz; Access date: 10.10.2015
Hannover Herrenhausen | 32 | 546329 | 5805614 | 15000 | 17400 | Li-Ion | 2017 | In operation | Primary Control | n/a | Daimler und enercity machen Ersatzteillager zum Energiespeicher, http://media.daimler.com/marsMediaSite/de/instance/ko/Daimler-und-enercity-machen-Ersatzteillager-zum-Energiespeic.xhtml?oid=9919108; Access date: 01.02.2018 Daimler und enercity machen Ersatzteillager zum Energiespeicher , https://www.enercity.de/presse/pressemeldungen/2016/2016-02-01-batteriespeicher/; Access date: 01.02.2016 Batteriespeicher: Studio-Gespräch "Elektrisierende Weltpremiere" im h1 Fernsehen, https://www.enercity.de/privatkunden/aktuelles/news/batteriespeicher-tv/; Access date: 01.02.2016
Borkum | 32 | 348097 | 5940699 | 1000 | 500 | Li-Ion | 2018 | In operation | Smart-Grid / Renewable-Integration | n/a | Fraunhofer ISE Tests Novel Hybrid Energy Storage System on the Island of Borkum, https://www.ise.fraunhofer.de/en/press-media/press-releases/2018/fraunhofer-ise-tests-novel-hybrid-energy-storage-system-on-the-island-of-borkum.html; Access date: 12.03.2018
Wendelstein | 32 | 657321 | 5468996 | 500 | 1000 | Li-Ion (Second Life) | 2018 | In operation | Primary Control | n/a | Speicher bei der N‑ERGIE, https://www.n-ergie.de/n-ergie/unternehmen/unsere-energie/speicher; Access date: 27.06.2019 Bürger beteiligen sich an Batteriespeicher, https://www.pv-magazine.de/2018/07/18/buerger-beteiligen-sich-an-batteriespeicher/; Access date: 18.07.2018 Neuartiger Batteriespeicher sorgt für Netzstabilität, https://emobility-nordbayern.de/tag/2nd-life/; Access date: 17.07.2018
Aschheim (b. München) | 32 | 701976 | 5344267 | 1100 | 1129 | Li-Ion | 2018 | In operation | Smart-Grid / Renewable-Integration | n/a | BMW erhält mobile Speicher- und EV-Schnellladelösung, https://www.iwr.de/ticker/teststandort-muenchen-bmw-erhaelt-mobile-speicher-und-ev-schnellladeloesung-artikel599; Access date: 24.05.2018
Bruck, Bad Hindelang | 32 | 604380 | 5260144 | 1000 | 1250 | Li-Ion | 2018 | In operation | Primary Control | 1.2 | Erster Großbatteriespeicher im Allgäu in Betrieb, https://www.ads-tec.de/uploads/media/2018-02-08_PM_Sonthofen_final.pdf; Access date: 08.02.2018
Trostberg | 33 | 317727 | 5321997 | 1200 | 1500 | Li-Ion (Second Life) | 2018 | In operation | Primary Control | n/a | top business model: Großspeicher im Verteilnetz von Smart Power, https://www.pv-magazine.de/2018/03/08/top-business-model-grossspeicher-im-verteilnetz-von-smart-power/; Access date: 08.03.2018 https://www.smart-power.net/referenzen/grossspeicher/; Access date: 27.06.2019
Eggenstein-Leopoldshafen | 32 | 458680 | 5437936 | 1800 | 1500 | Li-Ion | 2018 | In operation | Smart-Grid / Renewable-Integration | n/a | Großspeicher mit innovativer Kühlung und kostenoptimiertem Design, https://www.batterietechnikum.kit.edu/grossspeicher_im_elab2.php; Access date: 27.06.2019
Großenhain | 33 | 399382 | 5683475 | 1000 | n/a | Li-Ion | 2018 | In operation | Primary Control | n/a | Vattenfall und Frankfurt Energy erproben neue Vermarktungswege für Photovoltaik-Großspeicher, https://www.pv-magazine.de/2018/03/08/vattenfall-und-frankfurt-energy-erproben-neue-vermarktungswege-fuer-photovoltaik-grossspeicher/; Access date: 08.03.2018 Vattenfall und die Frankfurt Energy Gruppe erproben neue Vermarktungswege für Solar und Batterien, https://group.vattenfall.com/de/newsroom/blog-news-presse/pressemitteilungen/2018/vattenfall-und-die-frankfurt-energy-gruppe-erproben-neue-vermarktungswege-fur-solar-und-batterien; Access date: 08.03.2018
Bautzen | 33 | 460508 | 5669453 | 2500 | 2500 | Li-Ion | 2018 | In operation | Primary Control | n/a | Company Flyer "E-Speicherwerk", International Renewable Energy Strorage Conference and Exhibition (IRES 2018), 13.-15.03.2018, Düsseldorf
Gödenroth | 32 | 392375 | 5549429 | 2500 | 4000 | Li-Ion | 2018 | In operation | Smart-Grid / Renewable-Integration | 6.7 | Batteriespeicher eingeweiht – Rhein-Hunsrück-Kreis zeigt Energienetz der Zukunft, https://www.sinteg.de/aktuelles/nachrichten/detailseite/batteriespeicher-eingeweiht-rhein-hunsrueck-kreis-zeigt-energienetz-der-zukunft/; Access date: 26.09.2018
Ludwigshafen | 32 | 459768 | 5478891 | 9000 | 6500 | Li-Ion | 2018 | In operation | Primary Control | n/a | Wie funktioniert das Ludwigshafener Kombikraftwerk?, https://www.twl-kurier.de/wie-funktioniert-das-ludwigshafener-kombikraftwerk-2-3208; Access date: 07.12.2018 Speicher Highlights Platz 1: Kombikraftwerk für Netzdienstleistungen von Younicos und Technische Werke Ludwigshafen, https://www.pv-magazine.de/2018/03/07/speicher-highlights-platz-1-kombikraftwerk-fuer-netzdienstleistungen-von-younicos/; Access date: 07.03.2018
Herdecke | 32 | 392472 | 5696707 | 6000 | 7000 | Li-Ion | 2018 | In operation | Primary Control | 6 | Gerber, S., Sechs-Millionen-Euro-Batterie speichert für RWE Strom, http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-wetter-und-herdecke/sechs-millionen-euro-batterie-speichert-fuer-rwe-strom-id12064245.html; Access date: 04.08.2016 Belectric realisiert Großspeicher für RWE, https://www.pv-magazine.de/2018/02/05/belectric-realisiert-grossspeicher-fuer-rwe/; Access date: 05.02.2018
Elverlingsen | 32 | 410063 | 5681919 | 8100 | 8400 | Li-Ion (Second Life) | 2018 | In operation | Primary Control | n/a | Stationärspeicher, Elverlingsen, http://www.coulomb.de/portfolio-items/standort_elverlingsen; Access date: 27.06.2018 Elverlingsen: Ein Kohlekraftwerk wird zum automobilen Batteriespeicher, http://www.mobilityhouse.com/de/batteriespeicher-elverlingsen/; Access date: 22.06.2018
Elverlingsen | 32 | 410063 | 5681919 | 8960 | 9800 | Li-Ion | 2018 | In operation | Primary Control | n/a | Stationärspeicher, Elverlingsen, http://www.coulomb.de/portfolio-items/standort_elverlingsen; Access date: 27.06.2018 Elverlingsen: Ein Kohlekraftwerk wird zum automobilen Batteriespeicher, http://www.mobilityhouse.com/de/batteriespeicher-elverlingsen/; Access date: 22.06.2018
Wunsiedel | 33 | 285475 | 5547368 | 8400 | 10200 | Li-Ion | 2018 | In operation | Primary Control | 6 | Die größte Batterie Bayerns bald in Wunsiedel, http://www.frankenpost.de/region/fichtelgebirge/wunsiedel/Die-groesste-Batterie-Bayerns-bald-in-Wunsiedel;art2460,5278479; Access date: 21.12.2016 Siemens unterstützt WUNsiedler Weg – Energie, https://www.siemens.com/press/de/events/2018/energymanagement/2018-02-wunsiedel.php?content[]=EM; Access date: 05.02.2018
Pfreimd | 33 | 303579 | 5489910 | 12500 | 13500 | Li-Ion | 2018 | In operation | Primary Control | approx. 12 | ENGIE Deutschland und Siemens bauen für die Energieversorgung der Zukunft, https://www.engie-deutschland.de/de/media/pressemitteilungen/details/engie-deutschland-und-siemens-bauen-fuer-die-energieversorgung-der; Access date: 15.03.2017 Praktische Energiewende am Flüsschen Pfreimd "Vermählung" von Mega-Batterie und Pumpspeicherkraftwerk, https://www.onetz.de/taennesberg/wirtschaft/praktische-energiewende-am-fluesschen-pfreimd-vermaehlung-von-mega-batterie-und-pumpspeicherkraftwerk-d1801970.html; Access date: 13.12.2017
Bremen | 32 | 491208.31 | 5879089.34 | 15000 | 15000 | Li-Ion | 2018 | In operation | Primary Control | 5 | Leclanché receives order for a 15 MWh battery storage project from swb in Germany, http://www.leclanche.com/fileadmin/user_upload/20171103_swb_contracts_pr_en.pdf; Access date: 06.11.2017 Einzigartiger Hybridspeicher im Kraftwerk Hastedt, https://www.swb.de/ueber-swb/presse/presseinformationen/2019-04-05-einzigartiger-hybridspeicher-im-kraftwerk-hastedt; Access date: 05.04.2019
Pfinztal | 32 | 465078 | 5429352 | 2000 | 20000 | Redox-Flow | 2018 | In operation | Smart-Grid / Renewable-Integration | 19 | Großprojekt »RedoxWind«, https://www.ict.fraunhofer.de/de/komp/ae/RFBWind.html; Access date: 27.06.2019
Varel | 32 | 441843 | 5914250 | 11500 | 22500 | Hybrid (Li-Ion, NaS) | 2018 | In operation | Primary Control | 24 | CeBIT: EWE unterzeichnet Verträge für Hybridgroßspeicher in Varel, https://www.ewe.com/de/presse/pressemitteilungen/2017/03/cebit-ewe-unterzeichnet-vertrge-fr-hybridgrospeicher-in-varel-ewe-ag; Access date: 19.03.2017 11,5-Megawatt-Speicher in Varel in Betrieb genommen, https://www.pv-magazine.de/2018/11/01/115-megawatt-speicher-in-varel-in-betrieb-genommen/; Access date: 01.11.2018
Langenreichen-bach | 33 | 354434 | 5706215 | 16400 | 25000 | Lead-acid | 2018 | In operation | Primary Control | approx. 10 | http://upsidegrp.com/de/top-referenzen; Access date: 25.06.2019
Bennewitz (b. Leipzig) | 33 | 340899 | 5692100 | 16400 | 25000 | Lead-acid | 2018 | In operation | Primary Control | n/a | Upside erweitert Batterieportfolio um 16 MW Großspeicher mit Systemtechnik von SMA, https://www.sma.de/newsroom/aktuelle-nachrichten/news-detail/news/3505-upside-erweitert-batterieportfolio-um-16-mw-grossspeicher-mit-systemtechnik-von-sma.html; Access date: 14.09.2018 http://upsidegrp.com/de/top-referenzen; Access date: 25.06.2019
Cremzow | 33 | 437000 | 5915883 | 22000 | 34000 | Li-Ion | 2018 | In operation | Primary Control | 17 | ENEL Green Power, ENERTRAG und Leclanché weihen das erste deutsche Batterie-Energiespeichersystem (BESS) in Cremzow ein; https://www.enertrag.com/index.php?id=newsdetail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=151&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4b570d58413bcbea4a7a09a4e217f04b; Access date: 16.05.2019 Enel Green Power, Enertrag, Leclanché inaugurate 22 MW Cremzow battery energy storage system in Germany, https://www.enel.com/media/press/d/2019/05/enel-green-power-enertrag-leclanch-inaugurate-22-mw-cremzow-battery-energy-storage-system-in-germany-; Access date: 16.03.2019
Jardelund | 32 | 512770 | 6075306 | 48000 | 50000 | Li-Ion | 2018 | In operation | Primary Control | 40 | Eneco and Mitsubishi Corporation construct largest battery in Europe, https://news.enecogroup.com/eneco-and-mitsubishi-corporation-construct-largest-battery-in-europe/; Access date: 06.04.2017 48-Megawatt-Großspeicher von Eneco in Schlewsig-Holstein geht ans Netz, https://www.pv-magazine.de/2018/05/31/48-megawatt-grossspeicher-von-eneco-in-schlewsig-holstein-geht-ans-netz/; Access date: 31.05.2018
Version Date: 04.07.2019
Cite as: Figgener, J., Stenzel, P. et al., The Development of Stationary Battery Storage Systems in Germany – A Market Review (Further bibliographic details to be added)