## Sheet1
Concentration |  |  |  | Average | STD-P | STD-V | RSD-P | RSD-V | Concentration determine
1 | 322660 | 321409 | 322995 | 322354.6667 | 682.5298 | 835.9248 | 0.21173 | 0.25932
5 | 1684217 | 1681314 | 1688131 | 1684554 | 2793.2119 | 3420.9719 | 0.16581 | 0.20308
10 | 3308812 | 3303537 | 3298422 | 3303590.3333 | 4241.8674 | 5195.2053 | 0.1284 | 0.15726
15 | 4794725 | 4863685 | 4784899 | 4814436.3333 | 35054.3478 | 42932.6326 | 0.72811 | 0.89175
20 | 6394691 | 6374930 | 6364928 | 6378183 | 12366.5018 | 15145.8096 | 0.19389 | 0.23746
Sample | 5019391 | 5017972 | 4928926 | 4988763 | 42315.1141 | 51825.2189 | 0.84821 | 1.0388 | 15.52
(5g+ 5mL DI)/ (1g+1mL) 0.5g | 2470559 | 2476393 | 2465117 | 2470689.6667 | 4604.3349 | 5639.1355 | 0.18636 | 0.22824 | 7.58
D.F 1 from A8 | 1185499 | 1188664 | 1189654 | 1187939 | 1772.0468 | 1772.0468 | 0.14917 | 100 | 3.54
| 3.5336 | 3.5436 | 3.5468