## 0.1
0.1 Hz
oscillation test- Nanotube particles | Beaker 1 (0 mg/L Alum) |  |  | Beaker 2 (5 mg/L Alum) |  |  | Beaker 3 (10 mg/L Alum) |  |  | Beaker 4 (20 mg/L Alum)
time=0
turbidity (NTU) | 65.3 | 66.6 | 64.8 | 64.7 | 64.4 | 65 | 65.3 | 65.1 | 64.1 | 62.8 | 56.3 | 57.2
average turbidity (NTU) | 65.5667 |  |  | 64.7 |  |  | 64.8333 |  |  | 58.7667
standart diviation | 0.92916 |  |  | 0.3 |  |  | 0.64291 |  |  | 3.5218
PH | 7.03 |  |  | 7.1 |  |  | 6.97 |  |  | 7.05
PH after adding alum |  |  |  | 7.05 |  |  | 7.02 |  |  | 7.2
time= after Oscillation
turbidity (NTU) | 60.4 | 57.9 | 55.7 | 19 | 16.2 | 15.9 | 9.07 | 7.55 | 7.58 | 14.2 | 17.5 | 16.9
average turbidity (NTU) | 58 |  |  | 17.0333 |  |  | 8.0667 |  |  | 16.2
% Removal after oscillation | 11.5404 |  |  | 73.6734 |  |  | 87.5578 |  |  | 72.4334
time= after settling
turbidity (NTU) | 49.1 | 51.3 | 49.9 | 9 | 8.8 | 8.5 | 4.87 | 4.87 | 4.8 | 8.3 | 7.8 | 7.9
average turbidity (NTU) | 50.1 |  |  | 8.7667 |  |  | 4.8467 |  |  | 8
PH | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  | 7.3 |  |  | 7.3
% Removal after settling | 23.5892 |  |  | 86.4503 |  |  | 92.5244 |  |  | 86.3868

## 0.2
0.2 Hz
oscillation test- Nanotube particles | Beaker 1 (0 mg/L Alum) |  |  | Beaker 2 (5 mg/L Alum) |  |  | Beaker 3 (10 mg/L Alum) |  |  | Beaker 4 (20 mg/L Alum)
time=0
turbidity (NTU) | 46.6 | 49.5 | 48.6 | 43.5 | 43.7 | 43.3 | 44.1 | 44.9 | 43.6 | 43.4 | 44.4 | 42.4
average turbidity (NTU) | 48.2333 |  |  | 43.5 |  |  | 44.2 |  |  | 43.4
standart diviation | 1.4844 |  |  | 0.2 |  |  | 0.65574 |  |  | 1
temprature | 22.5 |  |  | 22.5 |  |  | 22.5 |  |  | 22.5
PH | 7.19 |  |  | 7.19 |  |  | 7.2 |  |  | 7.5
PH after adding alum | 7.45 |  |  | 7.45 |  |  | 7.44 |  |  | 7.35
time = after 15 minutes Oscillation
turbidity (NTU) | 39.2 | 39.8 | 39.7 | 36.3 | 35.5 | 35.6 | 35.2 | 35.4 | 35 | 35.5 | 34.9 | 36.9
average turbidity (NTU) | 39.5667 |  |  | 35.8 |  |  | 35.2 |  |  | 35.7667
time= after Oscillation
turbidity (NTU) | 37.1 | 38.6 | 36.7 | 29.4 | 29 | 29.3 | 23.5 | 24.8 | 25.6 | 25.5 | 24.8 | 25.2
average turbidity (NTU) | 37.4667 |  |  | 29.2333 |  |  | 24.6333 |  |  | 25.1667
%Removal after 15 minutes oscillation | 17.9682 |  |  | 17.7011 |  |  | 20.362 |  |  | 17.5883
% Removal after oscillation | 22.322 |  |  | 32.7969 |  |  | 44.2685 |  |  | 42.0123
time= after settling
turbidity (NTU) | 33.8 | 34.8 | 35.3 | 19.6 | 19.2 | 19.9 | 15.4 | 14.1 | 15 | 12.4 | 12 | 11.1
average turbidity (NTU) | 34.6333 |  |  | 19.5667 |  |  | 14.8333 |  |  | 11.8333
temprature | 22.5 |  |  | 22.5 |  |  | 22.5 |  |  | 22.5
PH | 7.53 |  |  | 7.36 |  |  | 7.36 |  |  | 7.26
% Removal after settling | 28.1963 |  |  | 55.0192 |  |  | 66.4404 |  |  | 72.7343

## 0.3
0.3 Hz
Experiment 1
oscillation test- Nanotube particles | Beaker 1 (0 mg/L Alum) |  |  | Beaker 2 (5 mg/L Alum) |  |  | Beaker 3 (10 mg/L Alum) |  |  | Beaker 4 (20 mg/L Alum)
time=0
turbidity (NTU) | 50.6 | 52.6 | 50.6 | 48.9 | 49.1 | 48.7 | 48.1 | 48.5 | 47.9 | 49.7 | 49.9 | 49.6
average turbidity (NTU) | 51.2667 |  |  | 48.9 |  |  | 48.1667 |  |  | 49.7333
standart diviation | 1.1547 |  |  | 0.2 |  |  | 0.30551 |  |  | 0.15275
PH | 7.1 |  |  | 7.1 |  |  | 7.1 |  |  | 7.1
PH after adding alum | 7 |  |  | 6.9 |  |  | 6.87 |  |  | 6.84
time = after 15 minutes Oscillation
turbidity (NTU) | 45.6 | 45.1 | 44.9 | 33.2 | 35.4 | 36 | 25.1 | 25.4 | 25.8 | 11.3 | 11.2 | 11.2
average turbidity (NTU) | 45.2 |  |  | 34.8667 |  |  | 25.4333 |  |  | 11.2333
time= after Oscillation
turbidity (NTU) | 43.2 | 44.2 | 43.9 | 17.9 | 18.3 | 18.6 | 7.14 | 6.54 | 6.63 | 2.77 | 2.9 | 2.9
average turbidity (NTU) | 43.7667 |  |  | 18.2667 |  |  | 6.77 |  |  | 2.8567
%Removal after 15 minutes oscillation | 11.8336 |  |  | 28.698 |  |  | 47.1972 |  |  | 77.4129
% Removal after oscillation | 14.6294 |  |  | 62.6449 |  |  | 85.9446 |  |  | 94.256
time= after settling
turbidity (NTU) | 38 | 38 | 38.3 | 7.42 | 7.69 | 7.63 | 2.22 | 2.16 | 2.29 | 1.37 | 1.23 | 1.24
average turbidity (NTU) | 38.1 |  |  | 7.58 |  |  | 2.2233 |  |  | 1.28
PH | 7.01 |  |  | 6.95 |  |  | 6.93 |  |  | 6.93
% Removal after settling | 25.6827 |  |  | 84.499 |  |  | 95.3841 |  |  | 97.4263
Experiment 2
oscillation test- Nanotube particles | Beaker 1 (0 mg/L Alum) |  |  | Beaker 2 (5 mg/L Alum) |  |  | Beaker 3 (10 mg/L Alum) |  |  | Beaker 4 (20 mg/L Alum)
time=0
turbidity (NTU) | 51.3 | 52.1 | 51.4 | 52.3 | 51.9 | 51.7 | 50.7 | 51.3 | 51.8 | 52.3 | 51.3 | 53
average turbidity (NTU) | 51.6 |  |  | 51.9667 |  |  | 51.2667 |  |  | 52.2
standart diviation | 0.43589 |  |  | 0.30551 |  |  | 0.55076 |  |  | 0.8544
PH | 6.84 |  |  | 6.85 |  |  | 6.8 |  |  | 6.82
PH after adding alum | 6.87 |  |  | 6.87 |  |  | 6.81 |  |  | 6.81
time = after 15 minutes Oscillation
turbidity (NTU) | 47.2 | 47.5 | 47.1 | 31.4 | 31.2 | 30.6 | 26 | 26.3 | 26 | 25.9 | 26.2 | 24.9
average turbidity (NTU) | 47.2667 |  |  | 31.0667 |  |  | 26.1 |  |  | 25.6667
time= after Oscillation
turbidity (NTU) | 44.6 | 44.8 | 43.9 | 11.5 | 12 | 11.6 | 6.76 | 6.13 | 6.64 | 4 | 3.9 | 3.88
average turbidity (NTU) | 44.4333 |  |  | 11.7 |  |  | 6.51 |  |  | 3.9267
%Removal after 15 minutes oscillation | 8.3979 |  |  | 40.2181 |  |  | 49.0897 |  |  | 50.8301
% Removal after oscillation | 13.8889 |  |  | 77.4856 |  |  | 87.3017 |  |  | 92.4777
time= after settling
turbidity (NTU) | 37.8 | 36.1 | 37.8 | 4.32 | 4.46 | 4.05 | 2.86 | 2.56 | 2.36 | 1.14 | 1.23 | 1.21
average turbidity (NTU) | 37.2333 |  |  | 4.2767 |  |  | 2.5933 |  |  | 1.1933
PH | 6.8 |  |  | 6.7 |  |  | 6.8 |  |  | 6.9
% Removal after settling | 27.8424 |  |  | 91.7704 |  |  | 94.9415 |  |  | 97.7139
Experiment 3
oscillation test- Nanotube particles | Beaker 1 (0 mg/L Alum) |  |  | Beaker 2 (5 mg/L Alum) |  |  | Beaker 3 (10 mg/L Alum) |  |  | Beaker 4 (20 mg/L Alum)
time=0
turbidity (NTU) | 53.9 | 55.1 | 52.1 | 49.1 | 51 | 52.1 | 48.5 | 48.4 | 48.2 | 48.5 | 49.5 | 48.9
average turbidity (NTU) | 53.7 |  |  | 50.7333 |  |  | 48.3667 |  |  | 48.9667
standart diviation | 1.51 |  |  | 1.5177 |  |  | 0.15275 |  |  | 0.50332
PH | 6.84 |  |  | 6.78 |  |  | 6.73 |  |  | 6.74
PH after adding alum | 6.79 |  |  | 6.74 |  |  | 6.69 |  |  | 6.7
time = after 15 minutes Oscillation
turbidity (NTU) | 34.4 | 35.4 | 36.5 | 28.3 | 28.3 | 27.3 | 22.6 | 22.7 | 22 | 20.3 | 19.2 | 18.6
average turbidity (NTU) | 35.4333 |  |  | 27.9667 |  |  | 22.4333 |  |  | 19.3667
time= after Oscillation
turbidity (NTU) | 31.2 | 30.1 | 31.7 | 14 | 13.4 | 13.2 | 6.5 | 5.91 | 6.62 | 3.7 | 3.05 | 3.08
average turbidity (NTU) | 31 |  |  | 13.5333 |  |  | 6.3433 |  |  | 3.2767
%Removal after 15 minutes oscillation | 34.0161 |  |  | 44.8752 |  |  | 53.6182 |  |  | 60.4493
% Removal after oscillation | 42.2719 |  |  | 73.3246 |  |  | 86.8849 |  |  | 93.3084
time= after settling
turbidity (NTU) | 27.8 | 27.5 | 26.2 | 8.7 | 7.05 | 6.89 | 2.85 | 2.82 | 2.46 | 2.14 | 2.19 | 1.85
average turbidity (NTU) | 27.1667 |  |  | 7.5467 |  |  | 2.71 |  |  | 2.06
PH | 6.99 |  |  | 6.83 |  |  | 6.8 |  |  | 6.8
% Removal after settling | 49.4103 |  |  | 85.1248 |  |  | 94.397 |  |  | 95.7931

## 0.4
0.4 Hz
oscillation test- Nanotube particles | Beaker 1 (0 mg/L Alum) |  |  | Beaker 2 (5 mg/L Alum) |  |  | Beaker 3 (10 mg/L Alum) |  |  | Beaker 4 (20 mg/L Alum)
time=0
turbidity (NTU) | 48.6 | 49.5 | 49 | 54.5 | 52.5 | 52.6 | 51.8 | 52.2 | 53.4 | 50 | 50.4 | 50.4
average turbidity (NTU) | 49.0333 |  |  | 53.2 |  |  | 52.4667 |  |  | 50.2667
standart diviation | 0.45092 |  |  | 1.1269 |  |  | 0.83267 |  |  | 0.23094
PH | 6.9 |  |  | 7.1 |  |  | 7.1 |  |  | 7.08
PH after adding alum | 7 |  |  | 6.98 |  |  | 6.91 |  |  | 6.85
time = after 15 minutes Oscillation
turbidity (NTU) | 42.6 | 42.4 | 42.5 | 34 | 34.2 | 33.9 | 31.1 | 30.4 | 30.3 | 16.7 | 18.8 | 18
average turbidity (NTU) | 42.5 |  |  | 34.0333 |  |  | 30.6 |  |  | 17.8333
time= after Oscillation
turbidity (NTU) | 4.03 | 40.1 | 40 | 16 | 15.8 | 15.7 | 10 | 9.9 | 8.07 | 2.48 | 3.14 | 2.98
average turbidity (NTU) | 28.0433 |  |  | 15.8333 |  |  | 9.3233 |  |  | 2.8667
%Removal after 15 minutes oscillation | 13.3243 |  |  | 36.0276 |  |  | 41.6773 |  |  | 64.5225
% Removal after oscillation | 42.8076 |  |  | 70.2381 |  |  | 82.23 |  |  | 94.2971
time= after settling
turbidity (NTU) | 36.6 | 37.3 | 36.8 | 6.45 | 5.76 | 6.2 | 2.05 | 2.08 | 2.08 | 1.01 | 1.07 | 0.92
average turbidity (NTU) | 36.9 |  |  | 6.1367 |  |  | 2.07 |  |  | 1
PH | 6.94 |  |  | 6.86 |  |  | 6.86 |  |  | 6.75
% Removal after settling | 24.7451 |  |  | 88.4649 |  |  | 96.0546 |  |  | 98.0106

## 0.5
0.5 Hz
oscillation test- Nanotube particles | Beaker 1 (0 mg/L Alum) |  |  | Beaker 2 (5 mg/L Alum) |  |  | Beaker 3 (10 mg/L Alum) |  |  | Beaker 4 (20 mg/L Alum)
time=0
turbidity (NTU) | 53.5 | 48.6 | 48 | 48.4 | 48.3 | 48.9 | 48.7 | 48.9 | 48.8 | 48.5 | 48.9 | 48.6
average turbidity (NTU) | 50.0333 |  |  | 48.5333 |  |  | 48.8 |  |  | 48.6667
standart diviation | 3.0172 |  |  | 0.32146 |  |  | 0.1 |  |  | 0.20817
Tem. | 21.6 |  |  | 21.6 |  |  | 21.6 |  |  | 21.6
PH | 6.9. |  |  | 6.9 |  |  | 6.9 |  |  | 6.9
PH after adding alum
time = after 15 minutes Oscillation
turbidity (NTU) | 43.6 | 46.4 | 50 | 35.7 | 41.7 | 37.4 | 27.3 | 27.8 | 27 | 25.3 | 23.8 | 24.9
average turbidity (NTU) | 46.6667 |  |  | 38.2667 |  |  | 27.3667 |  |  | 24.6667
time= after Oscillation
turbidity (NTU) | 41.4 | 41.1 | 41.4 | 20.7 | 21.1 | 20.8 | 10.1 | 9.53 | 8.79 | 7.73 | 8.57 | 8.46
average turbidity (NTU) | 41.3 |  |  | 20.8667 |  |  | 9.4733 |  |  | 8.2533
%Removal after 15 minutes oscillation | 6.7288 |  |  | 21.1538 |  |  | 43.9208 |  |  | 49.3151
% Removal after oscillation | 17.455 |  |  | 57.0055 |  |  | 80.5874 |  |  | 83.0411
time= after settling
turbidity (NTU) | 35.7 | 35.5 | 35.7 | 5.23 | 4.61 | 4.87 | 1.22 | 1.34 | 1.45 | 0.78 | 0.72 | 0.87
average turbidity (NTU) | 35.6333 |  |  | 4.9033 |  |  | 1.3367 |  |  | 0.79
PH
% Removal after settling | 28.7808 |  |  | 89.897 |  |  | 97.2609 |  |  | 98.3767
oscillation test- Nanotube particles | Beaker 1 (0 mg/L Alum) |  |  | Beaker 2 (5 mg/L Alum) |  |  | Beaker 3 (10 mg/L Alum) |  |  | Beaker 4 (20 mg/L Alum)
time=0
turbidity (NTU) | 51.3 | 52 | 50.6 | 51.2 | 52.2 | 54.7 | 53.7 | 52.2 | 53.7 | 53.3 | 51.9 | 52.3
average turbidity (NTU) | 51.3 |  |  | 52.7 |  |  | 53.2 |  |  | 52.5
standart diviation | 0.7 |  |  | 1.8028 |  |  | 0.86603 |  |  | 0.72111
PH | 6.97 |  |  | 6.96 |  |  | 7 |  |  | 7.04
PH after adding alum | 7.27 |  |  | 7.17 |  |  | 7.1 |  |  | 7.09
time = after 15 minutes Oscillation
turbidity (NTU) | 42.8 | 41.9 | 44 | 34.5 | 34.2 | 33.9 | 13.5 | 13.7 | 14.6 | 7.83 | 7.24 | 7.48
average turbidity (NTU) | 42.9 |  |  | 34.2 |  |  | 13.9333 |  |  | 7.5167
time= after Oscillation
turbidity (NTU) | 35.3 | 35.6 | 35.4 | 16 | 16.6 | 16.6 | 3.99 | 4.01 | 3.15 | 2.28 | 2.78 | 2.57
average turbidity (NTU) | 35.4333 |  |  | 16.4 |  |  | 3.7167 |  |  | 2.5433
%Removal after 15 minutes oscillation | 16.3743 |  |  | 35.1044 |  |  | 73.8095 |  |  | 85.6825
% Removal after oscillation | 30.9292 |  |  | 68.8805 |  |  | 93.0138 |  |  | 95.1556
time= after settling
turbidity (NTU) | 31.7 | 30.4 | 31.6 | 6.44 | 6.03 | 6.29 | 1.53 | 1.71 | 1.82 | 1.23 | 1.05 | 1.75
average turbidity (NTU) | 31.2333 |  |  | 6.2533 |  |  | 1.6867 |  |  | 1.3433
PH | 7.12 |  |  | 7.1 |  |  | 7 |  |  | 7.01
% Removal after settling | 39.1163 |  |  | 88.1341 |  |  | 96.8296 |  |  | 97.4413
oscillation test- Nanotube particles | Beaker 1 (0 mg/L Alum) |  |  | Beaker 2 (5 mg/L Alum) |  |  | Beaker 3 (10 mg/L Alum) |  |  | Beaker 4 (20 mg/L Alum)
time=0
turbidity (NTU) | 67.9 | 72.2 | 66.6 | 73.6 | 69.7 | 71.3 | 71.9 | 73.2 | 71.1 | 73.5 | 70.9 | 72.2
average turbidity (NTU) | 68.9 |  |  | 71.5333 |  |  | 72.0667 |  |  | 72.2
standart diviation | 2.9309 |  |  | 1.9604 |  |  | 1.0599 |  |  | 1.3
PH | 7.7 |  |  | 7.7 |  |  | 7.7 |  |  | 7.7
PH after adding alum | 7.6 |  |  | 7.6 |  |  | 7.6 |  |  | 7.6
time = after 15 minutes Oscillation
turbidity (NTU) | 62.4 | 60.5 | 65.2 | 31.6 | 30.9 | 31.7 | 18.3 | 18.5 | 17.9 | 7.46 | 9.02 | 8.86
average turbidity (NTU) | 62.7 |  |  | 31.4 |  |  | 18.2333 |  |  | 8.4467
time= after Oscillation
turbidity (NTU) | 56.7 | 58.4 | 57.2 | 19.9 | 18.7 | 19.9 | 8.28 | 7.94 | 7.67 | 2.56 | 3.06 | 2.82
average turbidity (NTU) | 57.4333 |  |  | 19.5 |  |  | 7.9633 |  |  | 2.8133
%Removal after 15 minutes oscillation | 8.9985 |  |  | 56.1044 |  |  | 74.6994 |  |  | 88.301
% Removal after oscillation | 16.6425 |  |  | 72.74 |  |  | 88.95 |  |  | 96.1034
time= after settling
turbidity (NTU) | 46.2 | 48.6 | 48.2 | 4.99 | 4.73 | 5.06 | 2.09 | 2.25 | 2.56 | 1.42 | 1.49 | 1.13
average turbidity (NTU) | 47.6667 |  |  | 4.9267 |  |  | 2.3 |  |  | 1.3467
PH | -
% Removal after settling | 30.8176 |  |  | 93.1128 |  |  | 96.8085 |  |  | 98.1348

## 0.6
0.6 Hz
oscillation test- Nanotube particles | Beaker 1 (0 mg/L Alum) |  |  | Beaker 2 (5 mg/L Alum) |  |  | Beaker 3 (10 mg/L Alum) |  |  | Beaker 4 (20 mg/L Alum)
time=0
turbidity (NTU) | 59.1 | 58.7 | 59.1 | 58 | 57.9 | 58.5 | 59.4 | 60.4 | 59.8 | 55.6 | 56.1 | 55.6
average turbidity (NTU) | 58.9667 |  |  | 58.1333 |  |  | 59.8667 |  |  | 55.7667
standart diviation | 0.23094 |  |  | 0.32146 |  |  | 0.50332 |  |  | 0.28868
PH | 7.59 |  |  | 7.61 |  |  | 7.55 |  |  | 7.46
PH after adding alum | 7.4 |  |  | 744 |  |  | 7.44 |  |  | 7.41
time = after 15 minutes Oscillation
turbidity (NTU) | 54 | 54.1 | 53.9 | 40.9 | 40.9 | 40.5 | 37 | 35.9 | 36.2 | 34.4 | 35.1 | 36.2
average turbidity (NTU) | 54 |  |  | 40.7667 |  |  | 36.3667 |  |  | 35.2333
time= after Oscillation
turbidity (NTU) | 50.8 | 50.9 | 49 | 29.6 | 29.7 | 29.6 | 22.5 | 23.1 | 22.6 | 23.2 | 22.9 | 24.7
average turbidity (NTU) | 50.2333 |  |  | 29.6333 |  |  | 22.7333 |  |  | 23.6
%Removal after 15 minutes oscillation | 8.4228 |  |  | 29.8739 |  |  | 39.2539 |  |  | 36.8201
% Removal after oscillation | 14.8106 |  |  | 49.0252 |  |  | 62.0267 |  |  | 57.6808
time= after settling
turbidity (NTU) | 46 | 46.1 | 46.5 | 6.01 | 5.61 | 6.15 | 3.53 | 3.2 | 2.97 | 2.34 | 2.37 | 2.34
average turbidity (NTU) | 46.2 |  |  | 5.9233 |  |  | 3.2333 |  |  | 2.35
PH | 7.3 |  |  | 7.29 |  |  | 7.29 |  |  | 7.27
% Removal after settling | 21.6507 |  |  | 89.8108 |  |  | 94.5991 |  |  | 95.786

## 0.7
0.7 Hz
oscillation test- Nanotube particles | Beaker 1 (0 mg/L Alum) |  |  | Beaker 2 (5 mg/L Alum) |  |  | Beaker 3 (10 mg/L Alum) |  |  | Beaker 4 (20 mg/L Alum)
time=0
turbidity (NTU) | 48.3 | 48.2 | 48 | 50.5 | 50 | 49.1 | 50.3 | 49.8 | 50 | 51.2 | 51.5 | 52
average turbidity (NTU) | 48.1667 |  |  | 49.8667 |  |  | 50.0333 |  |  | 51.5667
standart diviation | 0.15275 |  |  | 0.70946 |  |  | 0.25166 |  |  | 0.40415
PH | 6.9 |  |  | 6.88 |  |  | 6.93 |  |  | 6.95
PH after adding alum | 6.8 |  |  | 6.81 |  |  | 6.85 |  |  | 6.84
time = after 15 minutes Oscillation
turbidity (NTU) | 44.2 | 44.4 | 44.2 | 40.7 | 42.1 | 41.2 | 43.4 | 43 | 42.7 | 48.9 | 49.7 | 50
average turbidity (NTU) | 44.2667 |  |  | 41.3333 |  |  | 43.0333 |  |  | 49.5333
time= after Oscillation
turbidity (NTU) | 43 | 43 | 42.5 | 36.7 | 37 | 36 | 43.2 | 43.9 | 43.5 | 49.7 | 47.4 | 48.7
average turbidity (NTU) | 42.8333 |  |  | 36.5667 |  |  | 43.5333 |  |  | 48.6
%Removal after 15 minutes oscillation | 8.0969 |  |  | 17.1123 |  |  | 13.9907 |  |  | 3.9431
% Removal after oscillation | 11.0727 |  |  | 26.6711 |  |  | 12.9913 |  |  | 5.7531
time= after settling
turbidity (NTU) | 39.8 | 40.1 | 39.9 | 7.76 | 7.26 | 6.96 | 3.41 | 3.49 | 4.31 | 1.42 | 1.28 | 1.27
average turbidity (NTU) | 39.9333 |  |  | 7.3267 |  |  | 3.7367 |  |  | 1.3233
PH | 6.87 |  |  | 6.89 |  |  | 6.91 |  |  | 6.93
% Removal after settling | 17.0934 |  |  | 85.3075 |  |  | 92.5316 |  |  | 97.4337

## 0.8
0.8 Hz
oscillation test- Nanotube particles | Beaker 1 (0 mg/L Alum) |  |  | Beaker 2 (5 mg/L Alum) |  |  | Beaker 3 (10 mg/L Alum) |  |  | Beaker 4 (20 mg/L Alum)
time=0
turbidity (NTU) | 53.7 | 53.3 | 53.4 | 53.9 | 53.5 | 53.8 | 53.5 | 53.9 | 53.1 | 53.1 | 52.8 | 53
average turbidity (NTU) | 53.4667 |  |  | 53.7333 |  |  | 53.5 |  |  | 52.9667
standart diviation | 0.20817 |  |  | 0.20817 |  |  | 0.4 |  |  | 0.15275
PH | 7.03 |  |  | 7.06 |  |  | 7.05 |  |  | 7.1
PH after adding alum | 7.04 |  |  | 7.01 |  |  | 7.08 |  |  | 7.09
time = after 15 minutes Oscillation
turbidity (NTU) | 49.8 | 49.6 | 50 | 49.6 | 49.7 | 49.9 | 50.3 | 50.9 | 51.5 | 50.7 | 51.1 | 50.8
average turbidity (NTU) | 49.8 |  |  | 49.7333 |  |  | 50.9 |  |  | 50.8667
time= after Oscillation
turbidity (NTU) | 48.3 | 48.1 | 48.4 | 50.7 | 50.3 | 50.2 | 51.5 | 52.6 | 51.9 | 51.5 | 51 | 50.9
average turbidity (NTU) | 48.2667 |  |  | 50.4 |  |  | 52 |  |  | 51.1333
%Removal after 15 minutes oscillation | 6.8579 |  |  | 7.4442 |  |  | 4.8598 |  |  | 3.9648
% Removal after oscillation | 9.7257 |  |  | 6.2035 |  |  | 2.8037 |  |  | 3.4613
time= after settling
turbidity (NTU) | 42 | 41.8 | 42.5 | 9.38 | 10.2 | 10.2 | 3.56 | 4.34 | 3.5 | 3.04 | 2.48 | 2.48
average turbidity (NTU) | 42.1 |  |  | 9.9267 |  |  | 3.8 |  |  | 2.6667
PH | 7.11 |  |  | 7.13 |  |  | 7.14 |  |  | 7.14
% Removal after settling | 21.2594 |  |  | 81.5261 |  |  | 92.8972 |  |  | 94.9654

## 0.9
0.9 Hz
oscillation test- Nanotube particles | Beaker 1 (0 mg/L Alum) |  |  | Beaker 2 (5 mg/L Alum) |  |  | Beaker 3 (10 mg/L Alum) |  |  | Beaker 4 (20 mg/L Alum)
time=0
turbidity (NTU) | 48.2 | 48.7 | 47.8 | 50 | 48.8 | 49.8 | 47.8 | 48.3 | 48 | 50.3 | 50.1 | 50.5
average turbidity (NTU) | 48.2333 |  |  | 49.5333 |  |  | 48.0333 |  |  | 50.3
standart diviation | 0.45092 |  |  | 0.64291 |  |  | 0.25166 |  |  | 0.2
PH | 7.18 |  |  | 7.19 |  |  | 7.2 |  |  | 7.19
PH after adding alum | 7.23 |  |  | 7.19 |  |  | 7.19 |  |  | 7.16
time = after 15 minutes Oscillation
turbidity (NTU) | 43.2 | 43.6 | 42.8 | 46.3 | 47.4 | 47.2 | 44.3 | 44.6 | 44.4 | 48.9 | 48.6 | 48.8
average turbidity (NTU) | 43.2 |  |  | 46.9667 |  |  | 44.4333 |  |  | 48.7667
time= after Oscillation
turbidity (NTU) | 40.8 | 41.6 | 41.5 | 46.2 | 47.5 | 47.3 | 46.1 | 45.5 | 45.1 | 50.3 | 50.2 | 49.1
average turbidity (NTU) | 41.3 |  |  | 47 |  |  | 45.5667 |  |  | 49.8667
%Removal after 15 minutes oscillation | 10.4354 |  |  | 5.1817 |  |  | 7.4948 |  |  | 3.0484
% Removal after oscillation | 14.3746 |  |  | 5.1144 |  |  | 5.1353 |  |  | 0.8615
time= after settling
turbidity (NTU) | 36.5 | 36.9 | 36.9 | 7.27 | 7.78 | 9.86 | 3.26 | 3.24 | 3.91 | 3.27 | 3.11 | 2.41
average turbidity (NTU) | 36.7667 |  |  | 8.3033 |  |  | 3.47 |  |  | 2.93
PH | 7.34 |  |  | 7.34 |  |  | 7.23 |  |  | 7.19
% Removal after settling | 23.7733 |  |  | 83.2369 |  |  | 92.7759 |  |  | 94.175