## Exp#1
Experiment 1- Comparison between Oscillation test and Jar test
oscillation test- Nanotube particles | Beaker 1 (0 mg/L Alum) |  |  | Beaker 2 (5 mg/L Alum) |  |  | Beaker 3 (10 mg/L Alum) |  |  | Beaker 4 (20 mg/L Alum)
time=0
turbidity (NTU) | 61.6 | 64.6 | 64.9 | 67 | 65.6 | 67.2 | 64.6 | 63.5 | 67 | 66.7 | 65 | 67.3
average turbidity (NTU) | 63.7 |  |  | 66.6 |  |  | 65.0333 |  |  | 66.3333
standart diviation | 1.8248 |  |  | 0.87178 |  |  | 1.7898 |  |  | 1.193
PH | 6.9 |  |  | 6.8 |  |  | 6.9 |  |  | 6.8
PH after adding alum | 6.8 |  |  | 6.7 |  |  | 6.8 |  |  | 6.8
time = after 15 minutes Oscillation
turbidity (NTU) | 53.2 | 51.6 | 53.3 | 9.9 | 10.9 | 11.6 | 10.1 | 9.7 | 10.1 | 5.78 | 6.11 | 6.07
average turbidity (NTU) | 52.7 |  |  | 10.8 |  |  | 9.9667 |  |  | 5.9867
time= after Oscillation
turbidity (NTU) | 48.2 | 48.7 | 47.9 | 4.98 | 5.74 | 5.1 | 4.43 | 4.19 | 4.57 | 2.45 | 3.78 | 3.01
average turbidity (NTU) | 48.2667 |  |  | 5.2733 |  |  | 4.3967 |  |  | 3.08
%Removal after 15 minutes oscillation | 17.2684 |  |  | 83.7838 |  |  | 84.6745 |  |  | 90.9749
% Removal after oscillation | 24.2282 |  |  | 92.0821 |  |  | 93.2394 |  |  | 95.3568
time= after settling
turbidity (NTU) | 39.1 | 33.5 | 32.3 | 2.21 | 2.1 | 2.47 | 1.52 | 1.54 | 1.89 | 1.15 | 1.55 | 1.5
average turbidity (NTU) | 34.9667 |  |  | 2.26 |  |  | 1.65 |  |  | 1.4
PH | 7.1 |  |  | 7.2 |  |  | 7.1 |  |  | 7.1
% Removal after settling | 45.1073 |  |  | 96.6066 |  |  | 97.4628 |  |  | 97.8894
Jar test - Nanotube particles | Beaker 5 (0 mg/L Alum) |  |  | Beaker 6 (5 mg/L Alum) |  |  | Beaker 7 (10 mg/L Alum) |  |  | Beaker 8 (20 mg/L Alum)
time=0
turbidity (NTU) | 64.2 | 64.1 | 63.7 | 63.3 | 63.8 | 65.1 | 62.7 | 51.8 | 59.9 | 66.1 | 66.2 | 66.4
average turbidity (NTU) | 64 |  |  | 64.0667 |  |  | 58.1333 |  |  | 66.2333
PH | 6.93 |  |  | 6.93 |  |  | 6.95 |  |  | 6.8
PH after adding alum | 6.91 |  |  | 6.89 |  |  | 6.93 |  |  | 6.92
time = after 15 minutes stirring
turbidity (NTU) | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 53.5 | 52.5 | 53.1 | 54 | 52.9 | 52.2 | 46 | 42.8 | 37.5
average turbidity (NTU) | 50.1333 |  |  | 53.0333 |  |  | 53.0333 |  |  | 42.1
time= after stirring
turbidity (NTU) | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 51.3 | 51.3 | 53.5 | 54.1 | 54.7 | 57.6 | 48.5 | 38.9 | 53.6
average turbidity (NTU) | 50.1333 |  |  | 52.0333 |  |  | 55.4667 |  |  | 47
%Removal after 15 minutes rotation | 21.6667 |  |  | 17.2216 |  |  | 8.7729 |  |  | 36.4368
% Removal after Rotation | 21.6667 |  |  | 18.7825 |  |  | 4.5872 |  |  | 29.0388
|  |  |  | 18.7825 |  |  | 4.5872 |  |  | 29.0388
time= after settling
turbidity (NTU) | 37.2 | 35.9 | 37.6 | 5.67 | 4.43 | 5.28 | 2.87 | 3.07 | 3.26 | 0.94 | 0.82 | 0.87
average turbidity (NTU) | 36.9 |  |  | 5.1267 |  |  | 3.0667 |  |  | 0.87667
PH | 6.95 |  |  | 6.9 |  |  | 6.88 |  |  | 6.82
% Removal after Settling | 42.3438 |  |  | 91.9979 |  |  | 94.7248 |  |  | 98.6764

## Oscillation test
Experiment 2-Oscillation test
oscillation test- Nanotube particles | Beaker 1 (0 mg/L Alum) |  |  | Beaker 2 (5 mg/L Alum) |  |  | Beaker 3 (10 mg/L Alum) |  |  | Beaker 4 (20 mg/L Alum)
time=0
turbidity (NTU) | 68 | 67.5 | 67.4 | 63.9 | 59.9 | 57.8 | 69.6 | 70.8 | 68.8 | 70.3 | 68.8 | 67.7
average turbidity (NTU) | 67.6333 |  |  | 60.5333 |  |  | 69.7333 |  |  | 68.9333
standart diviation | 0.32146 |  |  | 3.0989 |  |  | 1.0066 |  |  | 1.3051
PH | 7.14 |  |  | 7.19 |  |  | 7.16 |  |  | 7.16
PH after adding alum
time= after Oscillation
turbidity (NTU) | 65.4 | 65.7 | 63.8 | 16.6 | 23.4 | 24 | 10.7 | 9.04 | 9.11 | 8.25 | 8.54 | 7.81
average turbidity (NTU) | 64.9667 |  |  | 21.3333 |  |  | 9.6167 |  |  | 8.2
% Removal after oscillation | 3.9428 |  |  | 64.7577 |  |  | 86.2094 |  |  | 88.1044
time= after settling
turbidity (NTU) | 52.6 | 54.4 | 52.2 | 4.45 | 4.47 | 4.84 | 1.78 | 1.27 | 1.59 | 1.65 | 0.91 | 0.76
average turbidity (NTU) | 53.0667 |  |  | 4.5867 |  |  | 1.5467 |  |  | 1.1067
PH | 7.31 |  |  | 7.49 |  |  | 7.3 |  |  | 7.3
% Removal after settling | 21.5377 |  |  | 92.4229 |  |  | 97.782 |  |  | 98.3946
Experiment 3-Oscillation test
oscillation test- Nanotube particles | Beaker 1 (0 mg/L Alum) |  |  | Beaker 2 (5 mg/L Alum) |  |  | Beaker 3 (10 mg/L Alum) |  |  | Beaker 4 (20 mg/L Alum)
time=0
turbidity (NTU) | 67.9 | 72.2 | 66.6 | 73.6 | 69.7 | 71.3 | 71.9 | 73.2 | 71.1 | 73.5 | 70.9 | 72.2
average turbidity (NTU) | 68.9 |  |  | 71.5333 |  |  | 72.0667 |  |  | 72.2
standart diviation | 2.9309 |  |  | 1.9604 |  |  | 1.0599 |  |  | 1.3
PH | 7.7 |  |  | 7.7 |  |  | 7.7 |  |  | 7.7
PH after adding alum | 7.6 |  |  | 7.6 |  |  | 7.6 |  |  | 7.6
time = after 15 minutes Oscillation
turbidity (NTU) | 62.4 | 60.5 | 65.2 | 31.6 | 30.9 | 31.7 | 18.3 | 18.5 | 17.9 | 7.46 | 9.02 | 8.86
average turbidity (NTU) | 62.7 |  |  | 31.4 |  |  | 18.2333 |  |  | 8.4467
time= after Oscillation
turbidity (NTU) | 56.7 | 58.4 | 57.2 | 19.9 | 18.7 | 19.9 | 8.28 | 7.94 | 7.67 | 2.56 | 3.06 | 2.82
average turbidity (NTU) | 57.4333 |  |  | 19.5 |  |  | 7.9633 |  |  | 2.8133
%Removal after 15 minutes oscillation | 8.9985 |  |  | 56.1044 |  |  | 74.6994 |  |  | 88.301
% Removal after oscillation | 16.6425 |  |  | 72.74 |  |  | 88.95 |  |  | 96.1034
time= after settling
turbidity (NTU) | 46.2 | 48.6 | 48.2 | 4.99 | 4.73 | 5.06 | 2.09 | 2.25 | 2.56 | 1.42 | 1.49 | 1.13
average turbidity (NTU) | 47.6667 |  |  | 4.9267 |  |  | 2.3 |  |  | 1.3467
PH | -
% Removal after settling | 30.8176 |  |  | 93.1128 |  |  | 96.8085 |  |  | 98.1348
Experiment 4-Oscillation test
oscillation test- Nanotube particles | Beaker 1 (0 mg/L Alum) |  |  | Beaker 2 (5 mg/L Alum) |  |  | Beaker 3 (10 mg/L Alum) |  |  | Beaker 4 (20 mg/L Alum)
time=0
turbidity (NTU) | 87.6 | 84.1 | 84.4 | 88.1 | 87.8 | 89.9 | 88.9 | 90.7 | 91 | 87.2 | 87.6 | 86.1
average turbidity (NTU) | 85.3667 |  |  | 88.6 |  |  | 90.2 |  |  | 86.9667
standart diviation | 1.9399 |  |  | 1.1358 |  |  | 1.1358 |  |  | 0.77675
PH | 7.8 |  |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  |  | 7.8
PH after adding alum | 7.8 |  |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  |  | 7.8
time = after 15 minutes Oscillation
turbidity (NTU) | 76.2 | 76.3 | 77.74 | 54.2 | 51.8 | 54.8 | 19.4 | 20.3 | 19.6 | 18.7 | 18.9 | 18.5
average turbidity (NTU) | 76.7467 |  |  | 53.6 |  |  | 19.7667 |  |  | 18.7
time= after Oscillation
turbidity (NTU) | 63 | 65.7 | 64.3 | 29.8 | 30.2 | 30.4 | 6.58 | 5.81 | 6.14 | 4.35 | 3.85 | 4.11
average turbidity (NTU) | 64.3333 |  |  | 30.1333 |  |  | 6.1767 |  |  | 4.1033
%Removal after 15 minutes oscillation | 10.0976 |  |  | 39.5034 |  |  | 78.0857 |  |  | 78.4975
% Removal after oscillation | 24.6388 |  |  | 65.9895 |  |  | 93.1523 |  |  | 95.2817
time= after settling
turbidity (NTU) | 56.2 | 57.6 | 56.4 | 8.27 | 7.94 | 8.56 | 2.12 | 2.39 | 2.4 | 1.37 | 1.23 | 1.52
average turbidity (NTU) | 56.7333 |  |  | 8.2567 |  |  | 2.3033 |  |  | 1.3733
PH | 7.9 |  |  | 7.9 |  |  | 7.9 |  |  | 7.9
% Removal after settling | 33.5416 |  |  | 90.681 |  |  | 97.4464 |  |  | 98.4209

## Jar test
Experiment 5- Jar test
Jar test - Nanotube particles | Beaker 5 (0 mg/L Alum) |  |  | Beaker 6 (5 mg/L Alum) |  |  | Beaker 7 (10 mg/L Alum) |  |  | Beaker 8 (20 mg/L Alum)
time=0
turbidity (NTU) | 64.9 | 64.3 | 66.2 | 69.8 | 68.4 | 70.2 | 70.4 | 69.6 | 69.9 | 72.3 | 70.9 | 72.5
average turbidity (NTU) | 65.1333 |  |  | 69.4667 |  |  | 69.9667 |  |  | 71.9
PH | 7.7 |  |  | 7.68 |  |  | 7.64 |  |  | 7.59
PH after adding alum |  |  |  | 7.73 |  |  | 7.68 |  |  | 7.62
time = after 15 minutes stirring
turbidity (NTU) | 64.2 | 64.5 | 63 | 69.2 | 66.5 | 67.5 | 69.8 | 72.5 | 66.6 | 74.1 | 73.4 | 71.8
average turbidity (NTU) | 63.9 |  |  | 67.7333 |  |  | 69.6333 |  |  | 73.1
time= after Rotation
turbidity (NTU) | 63.7 | 63.8 | 63.5 | 59.8 | 57 | 62.8 | 56.2 | 40.2 | 38.4 | 67.5 | 55.2 | 48.3
average turbidity (NTU) | 63.6667 |  |  | 59.8667 |  |  | 44.9333 |  |  | 57
%Removal after 15 minutes rotation | 1.8936 |  |  | 2.4952 |  |  | 0.47642 |  |  | -1.669
% Removal after Rotation | 2.2518 |  |  | 13.8196 |  |  | 35.7789 |  |  | 20.7232
|  |  |  | 13.8196 |  |  | 35.7789 |  |  | 20.7232
time= after settling
turbidity (NTU) | 27.4 | 27.1 | 38.8 | 6.09 | 5.63 | 5.82 | 1.36 | 1.38 | 1.35 | 1.4 | 1.04 | 1.7
average turbidity (NTU) | 31.1 |  |  | 5.8467 |  |  | 1.3633 |  |  | 1.38
PH | 8.43
% Removal after Settling | 52.2518 |  |  | 91.5835 |  |  | 98.0515 |  |  | 98.0807
Experiment 6- Jar test
Jar test - Nanotube particles | Beaker 5 (0 mg/L Alum) |  |  | Beaker 6 (5 mg/L Alum) |  |  | Beaker 7 (10 mg/L Alum) |  |  | Beaker 8 (20 mg/L Alum)
time=0
turbidity (NTU) | 87.2 | 86.6 | 86.7 | 90.5 | 92.3 | 93.3 | 93.9 | 91.2 | 92.7 | 90.2 | 90.2 | 91.6
average turbidity (NTU) | 86.8333 |  |  | 92.0333 |  |  | 92.6 |  |  | 90.6667
PH | 7.4 |  |  | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  | 7.5
PH after adding alum | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  | 7.5
time = after 15 minutes stirring
turbidity (NTU) | 84.3 | 84.7 | 84.6 | 89.4 | 90.8 | 91.7 | 90.5 | 91.6 | 86.8 | 85.9 | 87.5 | 86
average turbidity (NTU) | 84.5333 |  |  | 90.6333 |  |  | 89.6333 |  |  | 86.4667
time= after stirring
turbidity (NTU) | 78.6 | 79.5 | 82.6 | 70 | 56.4 | 65 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
average turbidity (NTU) | 80.2333 |  |  | 63.8 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
%Removal after 15 minutes rotation | 2.6488 |  |  | 1.5212 |  |  | 3.2037 |  |  | 4.6324
% Removal after Rotation | 7.6008 |  |  | 30.6773 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 30.6773 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
time= after settling
turbidity (NTU) | 44.8 | 47.1 | 51.4 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 1.9
average turbidity (NTU) | 47.7667 |  |  | 7.4333 |  |  | 2.7333 |  |  | 2.1333
PH
% Removal after Settling | 44.9904 |  |  | 91.9232 |  |  | 97.0482 |  |  | 97.6471
Experiment 7-Jar test
Jar test - Nanotube particles | No experiment |  |  | Beaker 5 (5 mg/L Alum) |  |  | Beaker 6 (10 mg/L Alum) |  |  | Beaker 7 (20 mg/L Alum)
time=0
turbidity (NTU) |  |  |  | 65 | 66.3 | 66.2 | 69.3 | 69.3 | 69.1 | 62.4 | 63.1 | 62.7
average turbidity (NTU) |  |  |  | 65.8333 |  |  | 69.2333 |  |  | 62.7333
PH |  |  |  | 7.07 |  |  | 7 |  |  | 7.07
PH after adding alum |  |  |  | 7.1 |  |  | 7 |  |  | 7
time= after Rotation
turbidity (NTU) |  |  |  | 61.6 | 60.2 | 59,6 | 61.1 | 57.1 | 61.8 | 29.6 | 35.7 | 25.9
average turbidity (NTU) |  |  |  | 60.9 |  |  | 60 |  |  | 30.4
% Removal after Rotation |  |  |  | 7.4937 |  |  | 13.3365 |  |  | 51.5409
|  |  |  | 7.4937 |  |  | 13.3365 |  |  | 51.5409
time= after settling
turbidity (NTU) |  |  |  | 4.39 | 4.15 | 4.19 | 7.4 | 6.9 | 7.9 | 3.25 | 2.65 | 2.71
average turbidity (NTU) |  |  |  | 4.2433 |  |  | 7.4 |  |  | 2.87
PH |  |  |  | 7.5 |  |  | 7.7 |  |  | 7.5
% Removal after Settling |  |  |  | 93.5544 |  |  | 89.3115 |  |  | 95.4251

## Summery
| 0.5 Hz, 20 mm |  |  |  |  | 0.5 Hz, 20 mm |  |  |  |  | 0.5 Hz, 20 mm
Removal after 15 minutes of working stage |  |  |  |  | Removal after working stage | [5 empty] | Removal after settling
| Oscillation |  |  |  |  | Oscillation |  |  |  |  | Oscillation
| Alum concentration |  |  |  |  | Alum concentration |  |  |  |  | Alum concentration
Exp. # | 0 | 5 | 10 | 20 | Exp. # | 0 | 5 | 10 | 20 | Exp. # | 0 | 5 | 10 | 20
1 | 17 | 84 | 85 | 91 | 2 | 4 | 65 | 86 | 88 | 2 | 22 | 92 | 98 | 98
4 | 10 | 40 | 78 | 78 | 1 | 24 | 92 | 93 | 95 | 1 | 45 | 97 | 97 | 98
3 | 9 | 56 | 75 | 88 | 3 | 17 | 73 | 89 | 96 | 3 | 31 | 93 | 97 | 98
[5 empty] | 4 | 25 | 66 | 93 | 95 | 4 | 34 | 91 | 97 | 98
average | 12 | 60 | 79.3333 | 85.6667 | average | 17.5 | 74 | 90.25 | 93.5 | average | 33 | 93.25 | 97.25 | 98
SD | 4.3589 | 22.2711 | 5.1316 | 6.8069 | SD | 9.6782 | 12.5167 | 3.4034 | 3.6968 | SD | 9.4868 | 2.63 | 0.5 | 0
| Jar Test |  |  |  |  | Jar Test |  |  |  |  | Jar Test
| Alum concentration |  |  |  |  | Alum concentration |  |  |  |  | Alum concentration
Exp. # | 0 | 5 | 10 | 20 | Exp. # | 0 | 5 | 10 | 20 | Exp. # | 0 | 5 | 10 | 20
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 36 | 21 | 5 | 52 | 92 | 98 | 98
6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 31 |  |  | 6 | 45 | 92 | 97 | 98
1 | 22 | 17 | 9 | 36 | 7 |  | 7 | 13 | 52 | 7 |  | 94 | 89 | 95
[5 empty] | 1 | 22 | 19 | 5 | 29 | 1 | 42 | 92 | 95 | 99
average | 9 | 7 | 4 | 13.6667 | average | 10.6667 | 17.75 | 18 | 34 | average | 46.3333 | 92.5 | 94.75 | 97.5
SD | 11.2694 | 8.6603 | 4.5826 | 19.5021 | SD | 10.2632 | 10.1119 | 16.0935 | 16.0935 | SD | 5.1316 | 1 | 4.0311 | 1.7321