## Plots
GQD Loading | Average TC [W/m K] | Corrected TC [W/m K] | TC STD Dev | Average Cp [J/g K] | Cp STD Dev | Denisty [g/cc] | Thermal Diffusivity [mm2/s] | Thermal Diffusivity STD Dev
0% | 0.18954 | 0.2066 | 0.0016203 | 1.2577 | 0.015475 | 0.98101 | 0.16745 | 0.0024433
0.5% | 0.23058 | 0.25133 | 0.0046299 | 1.3721 | 0.067611 | 1.0009 | 0.18299 | 0.0096264
1% | 0.23762 | 0.259 | 0.0093997 | 1.4097 | 0.079824 | 0.99383 | 0.18487 | 0.012434
1.5% | 0.32405 | 0.35322 | 0.0082585 | 1.3363 | 0.0096186 | 1.0007 | 0.26414 | 0.0064618
2.5% | 0.33829 | 0.36873 | 0.034264 | 1.3863 | 0.044284 | 1.005 | 0.26465 | 0.026005
5% | 0.46179 | 0.50335 | 0.070734 | 1.3624 | 0.023881 | 0.98344 | 0.37568 | 0.053201

## Epoxy
T in °C | cp in J/gK | TC in W/mK | K in mW/K | dev. in %
40.983 | 1.2502 | 0.18755 | 999.9473 | 22.2722
41.987 | 1.229 | 0.1887 | 398.2597 | 20.6494
42.987 | 1.2688 | 0.18852 | 999.9473 | 21.7506
43.987 | 1.278 | 0.19155 | 999.9473 | 21.9369
44.987 | 1.2625 | 0.19138 | 999.9473 | 20.3653
Average: | 1.2577 | 0.18954
STD Dev: | 0.015475 | 0.0016203

## 0.5%
T in °C | cp in J/gK | TC in W/mK | K in mW/K | dev. in %
41.025 | 1.4917 | 0.2263 | 999.9473 | 86.4308
42.02 | 1.3701 | 0.22495 | 999.9473 | 96.479
43.025 | 1.3734 | 0.2301 | 999.9473 | 98.3526
44.025 | 1.2576 | 0.23702 | 999.9473 | 111.926
45.029 | 1.3679 | 0.23451 | 999.9473 | 100.5591
Average: | 1.3721 | 0.23058
STD Dev | 0.067611 | 0.0046299

## 1%
T in °C | cp in J/gK | TC in W/mK | K in mW/K | dev. in %
41.041 | 1.5611 | 0.25412 | 180.5762 | 79.7945
42.041 | 1.4436 | 0.22573 | 999.9473 | 76.302
43.045 | 1.3892 | 0.23235 | 999.9473 | 81.4992
44.041 | 1.3191 | 0.2378 | 999.9473 | 86.8239
45.041 | 1.3354 | 0.2381 | 999.9473 | 86.4319
Average: | 1.4097 | 0.23762
Std dev: | 0.079824 | 0.0093997

## 1.5%
T in °C | cp in J/gK | TC in W/mK | K in mW/K | dev. in %
40.995 | 1.3339 | 0.31752 | 44.4181 | 1.7686
42 | 1.3177 | 0.31452 | 43.4411 | 0.8869
42.991 | 1.3375 | 0.33098 | 41.3633 | 1.726
43.995 | 1.3439 | 0.32095 | 46.3358 | 1.4976
44.991 | 1.3484 | 0.33629 | 41.9915 | 1.6311
Average: | 1.3363 | 0.32405
STD Dev | 0.0096186 | 0.0082585

## 2.5%
T in °C | cp in J/gK | TC in W/mK | K in mW/K | dev. in %
41.012 | 1.4761 | 0.27873 | 73.2126 | 20.6654
42.016 | 1.3937 | 0.3271 | 44.2546 | 22.4315
43.02 | 1.3718 | 0.34509 | 42.6607 | 22.7226
44.016 | 1.3449 | 0.36292 | 40.1012 | 25.851
45.016 | 1.3449 | 0.37759 | 37.7947 | 23.6539
Average: | 1.3863 | 0.33829
STD Dev | 0.044284 | 0.034264

## 5%
T in °C | cp in J/gK | TC in W/mK | K in mW/K | dev. in %
41.004 | 1.3791 | 0.36758 | 40.2961 | 24.3076
42.02 | 1.3531 | 0.40026 | 33.7993 | 26.7558
43.008 | 1.3784 | 0.47574 | 29.2084 | 31.3796
44.008 | 1.3152 | 0.56515 | 25.7761 | 37.3052
45.016 | 1.3864 | 0.50022 | 28.344 | 32.9632
Average: | 1.3624 | 0.46179
STD Dev: | 0.023881 | 0.070734

## PS (correction factor)
T in °C | cp in J/gK | TC in W/mK | K in mW/K | dev. in %
41.008 | 1.2653 | 0.13808 | 17.3492 | 0.72627
42.004 | 1.2632 | 0.11781 | 19.6284 | 0.70703
43.012 | 1.2599 | 0.15483 | 16.3221 | 0.72806
44.004 | 1.2492 | 0.17644 | 15.6038 | 0.88497
45.016 | 1.3225 | 0.12752 | 19.5396 | 1.5803
Average: | 1.272 | 0.14294
STD Dev: | 0.023603 | 0.020768
Expected | 1.2916 | 0.1558
Correction factor |  | 1.09

## Denisty
| Diameter [mm] | Avg Diameter | Thickness [mm] | Avg Thickness | Mass [mg] | Denisty [g/cc]
Epoxy | 6.5 | 6.4833 | 1.41 | 1.3967 | 45.21 | 0.98101
| 6.48 |  | 1.39
| 6.47 |  | 1.39
0.5% | 6.5 | 6.4933 | 1.7 | 1.7 | 56.32 | 1.0009
| 6.5 |  | 1.71
| 6.48 |  | 1.69
1% | 6.5 | 6.5 | 1.57 | 1.5667 | 51.64 | 0.99383
| 6.49 |  | 1.56
| 6.51 |  | 1.57
1.5% | 6.5 | 6.51 | 1.64 | 1.6433 | 54.71 | 1.0007
| 6.52 |  | 1.65
| 6.51 |  | 1.64
2.5% | 6.49 | 6.51 | 1.77 | 1.7667 | 59.07 | 1.005
| 6.51 |  | 1.76
| 6.53 |  | 1.77
5% | 6.51 | 6.5133 | 1.97 | 1.9667 | 64.41 | 0.98344
| 6.53 |  | 1.98
| 6.5 |  | 1.95