## calib dif Vol extracc BuOH
2015-10-15 |  | Calibrados Diferente Volúmenes extracción BuOH | [15 empty] | Calibrado con 250 250 mL BuOH
Patrones
| C (µM) | Time | Area | Height | Width | [12 empty] | 250 mL BuOH
| 0.05 | 2.479 | 0.7 | 0.062 | 0.1541 | [12 empty] | Patrones
| 0.05 | 2.397 | 0.75 | 0.04 | 0.312 | [10 empty] | 0.05 | 0.725 | C (µM) | Time | Area | Height | Width | [5 empty] | 0 | 0.58
| 0.1 | 2.392 | 0.91 | 0.061 | 0.1948 | [10 empty] | 0.1 | 0.83 | 0 | 2.403 | 0.58 | 0.029 | 0.2555 | [5 empty] | 0.05 | 0.655
| 0.1 | 2.397 | 0.75 | 0.04 | 0.312 | [10 empty] | 0.25 | 1.45 | 0.05 | 2.399 | 0.65 | 0.039 | 0.2154 | [5 empty] | 0.1 | 0.775
| 0.25 | 2.387 | 1.4 | 0.12 | 0.1598 | [10 empty] | 1 | 3.05 | 0.1 | 2.479 | 0.7 | 0.062 | 0.154 | [5 empty] | 0.25 | 1.5
| 0.25 | 2.393 | 1.5 | 0.12 | 0.1691 | [12 empty] | 0.25 | [9 empty] | 1 | 3.3
| 0.5 | 2.306 | 0.82 | 0.088 | 0.13 | [12 empty] | 0.5
| 0.5 | 2.307 | 0.86 | 0.075 | 0.1535 | [12 empty] | 1
| 1 | 2.353 | 3.1 | 0.34 | 0.1304
| 1 | 2.347 | 3 | 0.34 | 0.1258 | [12 empty] | 0.05 | 2.398 | 0.66 | 0.039 | 0.2219
[18 empty] | 0.1 | 2.393 | 0.85 | 0.061 | 0.1857
0.25
| Patrones | [16 empty] | 0.5
| C (µM) | Time | Area | Height | Width | [12 empty] | 1 | [6 empty] | Time | Area | Height | Width
| 0.05 | 2.397 | 0.75 | 0.04 | 0.312 | 0.725 | [17 empty] | 0 | 2.403 | 0.58 | 0.029 | 0.2555 | 0.58
| 0.05 | 2.479 | 0.7 | 0.062 | 0.1541 | [18 empty] | 0.05 | 2.399 | 0.65 | 0.039 | 0.2154
| 0.1 | 2.392 | 0.91 | 0.061 | 0.1948 | 0.83 | [17 empty] | 0.05 | 2.398 | 0.66 | 0.039 | 0.2219 | 0.655
| 0.1 | 2.397 | 0.75 | 0.04 | 0.312 | [18 empty] | 0.1 | 2.479 | 0.7 | 0.062 | 0.154
| 0.25 | 2.387 | 1.4 | 0.12 | 0.1598 | 1.45 | [17 empty] | 0.1 | 2.393 | 0.85 | 0.061 | 0.1857 | 0.775
| 0.25 | 2.393 | 1.5 | 0.12 | 0.1691 | [18 empty] | 0.25 | 2.387 | 1.5 | 0.12 | 0.1679
| 1 | 2.353 | 3.1 | 0.34 | 0.1304 | 3.05 | [17 empty] | 0.25 | 2.393 | 1.5 | 0.12 | 0.1691 | 1.5
| 1 | 2.347 | 3 | 0.34 | 0.1258 | [12 empty] | Replica A | Time | Area | Height | Width
[18 empty] | Blanco | 2.383 | 1.3 | 0.067 | 0.2434 | Conc (mM)
[18 empty] | Control | 2.375 | 2.4 | 0.16 | 0.1939 |  | 1 | 2.353 | 3.4 | 0.34 | 0.1386
[18 empty] | MDA bajo | 2.376 | 1.3 | 0.091 | 0.1836 |  | 1 | 2.347 | 3.2 | 0.34 | 0.1319 | 3.3
[18 empty] | MDA alto | 2.379 | 1.3 | 0.1 | 0.1772
[18 empty] | Proteina Baja | 2.378 | 1.1 | 0.087 | 0.1752
[18 empty] | Proteina Alta | 2.374 | 0.92 | 0.08 | 0.158
[18 empty] | Replica B | Time | Area | Height | Width
[18 empty] | Blanco | 2.375 | 1.2 | 0.09 | 0.1759 | Conc (mM)
[18 empty] | Control | 2.372 | 1.8 | 0.15 | 0.1623
[18 empty] | MDA bajo | 2.378 | 0.82 | 0.067 | 0.1635
[18 empty] | MDA alto | 2.379 | 1.1 | 0.082 | 0.1739
[6 empty] | # | Time | Area | Height | Width | Promedio | D. Estandar | DER% | C (µM) | Promedio | D. Estandar | DER% | Proteina Baja | 2.373 | 1.3 | 0.089 | 0.1893
[6 empty] | B1 | 2.396 | 0.82 | 0.066 | 0.1679 | 0.825 | 0.0070711 | 0.8571% | 0.05438 | 0.056451 | 0.0029286 | 5.188% | Proteina Alta | 2.372 | 0.99 | 0.074 | 0.176
[6 empty] | B1 | 2.392 | 0.83 | 0.068 | 0.1625 |  |  |  | 0.058521 |  |  |  | Replica C | Time | Area | Height | Width
[6 empty] | C1 | 2.393 | 1.5 | 0.13 | 0.1561 | 1.55 | 0.070711 | 4.562% | 0.33601 | 0.35672 | 0.029286 | 8.21% | Blanco | 2.378 | 1.3 | 0.082 | 0.2044 | Conc (mM)
[6 empty] | C1 | 2.393 | 1.6 | 0.13 | 0.1601 |  |  |  | 0.37743 |  |  |  | Control | 2.376 | 3.2 | 0.2 | 0.2115
[6 empty] | MDA BAJO1 | 2.393 | 1.1 | 0.1 | 0.1512 | 1.15 | 0.070711 | 6.149% | 0.17035 | 0.19105 | 0.029286 | 15.33% | MDA bajo | 2.377 | 1.1 | 0.083 | 0.1822
[6 empty] | MDA BAJO1 | 2.393 | 1.2 | 0.1 | 0.1574 |  |  |  | 0.21176 |  |  |  | MDA alto | 2.37 | 1.4 | 0.1 | 0.1793
[6 empty] | MDA ALTO1 | 2.392 | 1.4 | 0.11 | 0.1658 | 1.35 | 0.070711 | 5.238% | 0.2946 | 0.27389 | 0.029286 | 10.69% | Proteina Baja | 2.376 | 1.1 | 0.078 | 0.1794
[6 empty] | MDA ALTO1 | 2.393 | 1.3 | 0.12 | 0.1514 |  |  |  | 0.25318 |  |  |  | Proteina Alta | 2.377 | 0.64 | 0.044 | 0.1938
[6 empty] | B2 | 2.386 | 1 | 0.092 | 0.153 | 1 | 0 | 0% | 0.12893 | 0.12893 | 0 | 0%
[6 empty] | B2 | 2.39 | 1 | 0.094 | 0.1494 |  |  |  | 0.12893
[6 empty] | C2 | 2.437 | 2 | 0.19 | 0.1447 | 2.15 | 0.21213 | 9.867% | 0.54309 | 0.60522 | 0.087858 | 14.52%
[6 empty] | C2 | 2.396 | 2.3 | 0.19 | 0.1657 |  |  |  | 0.66734
[6 empty] | MDA BAJO2 | 2.387 | 1.1 | 0.086 | 0.1801 | 1.15 | 0.070711 | 6.149% | 0.17035 | 0.19105 | 0.029286 | 15.33%
[6 empty] | MDA BAJO2 | 2.392 | 1.2 | 0.086 | 0.1805 |  |  |  | 0.21176
[6 empty] | MDA ALTO2 | 2.391 | 1.2 | 0.091 | 0.1723 | 1.2 | 0 | 0% | 0.21176 | 0.21176 | 0 | 0%
[6 empty] | MDA ALTO2 | 2.389 | 1.2 | 0.09 | 0.1737 |  |  |  | 0.21176
[6 empty] | B3 | 2.388 | 1.3 | 0.11 | 0.1676 | 1.3 | 0 | 0% | 0.25318 | 0.25318 | 0 | 0%
[6 empty] | B3 | 2.39 | 1.3 | 0.11 | 0.1589 |  |  |  | 0.25318
[6 empty] | C3 | 2.386 | 1.6 | 0.13 | 0.1651 | 1.55 | 0.070711 | 4.562% | 0.37743 | 0.35672 | 0.029286 | 8.21%
[6 empty] | C3 | 2.387 | 1.5 | 0.14 | 0.1506 |  |  |  | 0.33601
[6 empty] | MDA BAJO3 | 2.392 | 1.2 | 0.097 | 0.1605 | 1.2 | 0 | 0% | 0.21176 | 0.21176 | 0 | 0%
[6 empty] | MDA BAJO3 | 2.393 | 1.2 | 0.095 | 0.173 |  |  |  | 0.21176
[6 empty] | MDA ALTO3 | 2.392 | 1.5 | 0.11 | 0.1708 | 1.5 | 0 | 0% | 0.33601 | 0.33601 | 0 | 0%
[6 empty] | MDA ALTO3 | 2.391 | 1.5 | 0.12 | 0.1681 |  |  |  | 0.33601

## Calib y controles d BEnlloch
2015-02-04 |  | Calibrado y controles de tiras siguiendo protocolo Benlloch
Patrones
C (µM) | Time | Area | Height | Width
0 | 2.306 | 9.2 | 0.93 | 0.1552
0.5 | 2.311 | 4.7 | 0.46 | 0.166
2.5 | 2.301 | 18.4 | 1.7 | 0.1471
5 | 2.306 | 34.4 | 3.2 | 0.1463
7.5 | 2.309 | 53.3 | 5.1 | 0.1429
10 | 2.302 | 75.2 | 7 | 0.1444
Muestras control
# | Time | Area | Height | Width | C (µM)
Ojo Derecho MET.A | 2.309 | 3.6 | 0.34 | 0.1472 | 0.52215
Ojo Izquierdo MET. A | 2.441 | 3.1 | 0.2 | 0.2592 | 0.45402
Blanco MET. A | 2.304 | 2.7 | 0.23 | 0.1595 | 0.39953
Ojo Derecho MET.B | 2.313 | 3.9 | 0.38 | 0.1415 | 0.56302
Ojo Izquierdo MET.B | 2.309 | 3.4 | 0.3 | 0.189 | 0.4949
Blanco MET. B | 2.295 | 3.4 | 0.3 | 0.151 | 0.4949

## Tira sumerg centrif y retirada
2015-10-20 |  | 1B Tira sumergida, centrifugada y retirada
250 mL BuOH | [5 empty] | 250 mL BuOH
Patrones | [5 empty] | Patrones
C (µM) | Time | Area | Height | Width |  | C (µM) | Time | Area | Height | Width
0 | 2.401 | 2.6 | 0.097 | 0.3357 |  | 0 | 2.448 | 3.5 | 0.16 | 0.2966
0.1 | 2.384 | 2.9 | 0.13 | 0.2896 |  | 0.1 | 2.442 | 4.2 | 0.19 | 0.2869
0.2 | 2.377 | 3.2 | 0.17 | 0.2426 |  | 0.25 | 2.44 | 3.6 | 0.17 | 0.2857
0.5 | 2.37 | 4.3 | 0.29 | 0.194 |  | 0.5 | 2.443 | 3.8 | 0.17 | 0.2892
0.75 | 2.373 | 5.5 | 0.38 | 0.1879 |  | 0.75 | 2.443 | 3.8 | 0.17 | 0.2918
1 | 2.373 | 6.5 | 0.49 | 0.177 |  | 1 | 2.45 | 3.5 | 0.15 | 0.3082
Replica A | Time | Area | Height | Width | Conc (mM)
Blanco | 2.383 | 1.3 | 0.067 | 0.2434 |  | Blanco | 2.446 | 3.5 | 0.15 | 0.3105
Control | 2.375 | 2.4 | 0.16 | 0.1939 |  | Control | 3.238 | 0.24 | 0.016 | 0.2035
MDA bajo | 2.376 | 1.3 | 0.091 | 0.1836 |  | MDA bajo | 2.469 | 4.3 | 0.19 | 0.3062
MDA alto | 2.379 | 1.3 | 0.1 | 0.1772 |  | MDA alto | 2.657 | 2.7 | 0.16 | 0.2292
Proteina Baja | 2.378 | 1.1 | 0.087 | 0.1752 |  | Proteina Baja | 2.447 | 6.6 | 0.3 | 0.2852
Proteina Alta | 2.374 | 0.92 | 0.08 | 0.158 |  | Proteina Alta | 2.442 | 7.4 | 0.37 | 0.2639
Replica B | Time | Area | Height | Width | Conc (mM)
Blanco | 2.375 | 1.2 | 0.09 | 0.1759
Control | 2.372 | 1.8 | 0.15 | 0.1623
MDA bajo | 2.378 | 0.82 | 0.067 | 0.1635
MDA alto | 2.379 | 1.1 | 0.082 | 0.1739
Proteina Baja | 2.373 | 1.3 | 0.089 | 0.1893
Proteina Alta | 2.372 | 0.99 | 0.074 | 0.176
Replica C | Time | Area | Height | Width | Conc (mM)
Blanco | 2.378 | 1.3 | 0.082 | 0.2044
Control | 2.376 | 3.2 | 0.2 | 0.2115
MDA bajo | 2.377 | 1.1 | 0.083 | 0.1822
MDA alto | 2.37 | 1.4 | 0.1 | 0.1793
Proteina Baja | 2.376 | 1.1 | 0.078 | 0.1794
Proteina Alta | 2.377 | 0.64 | 0.044 | 0.1938

## Tira colgada del tapón
2015-10-22 |  | 1A Tira colgada del tapón del tubo Eppendorf | [11 empty] | Hoja 2
Patrones
| C (µM) | Time | Area | Height | Width
| 0.05 | 2.479 | 0.7 | 0.062 | 0.1541 | [8 empty] | Patrones
| 0.05 | 2.397 | 0.75 | 0.04 | 0.312 | [6 empty] | 0.05 | 0.725 | C (µM) | Time | Area | Height | Width | [5 empty] | 0 | 0.58
| 0.1 | 2.392 | 0.91 | 0.061 | 0.1948 | [6 empty] | 0.1 | 0.83 | 0 | 2.403 | 0.58 | 0.029 | 0.2555 | [5 empty] | 0.05 | 0.655
| 0.1 | 2.397 | 0.75 | 0.04 | 0.312 | [6 empty] | 0.25 | 1.45 | 0.05 | 2.399 | 0.65 | 0.039 | 0.2154 | [5 empty] | 0.1 | 0.775
| 0.25 | 2.387 | 1.4 | 0.12 | 0.1598 | [6 empty] | 1 | 3.05 | 0.1 | 2.479 | 0.7 | 0.062 | 0.154 | [5 empty] | 0.25 | 1.5
| 0.25 | 2.393 | 1.5 | 0.12 | 0.1691 | [8 empty] | 0.25 | [9 empty] | 1 | 3.3
| 0.5 | 2.306 | 0.82 | 0.088 | 0.13 | [8 empty] | 0.5
| 0.5 | 2.307 | 0.86 | 0.075 | 0.1535 | [8 empty] | 1
| 1 | 2.353 | 3.1 | 0.34 | 0.1304
| 1 | 2.347 | 3 | 0.34 | 0.1258 | [8 empty] | 0.05 | 2.398 | 0.66 | 0.039 | 0.2219
[14 empty] | 0.1 | 2.393 | 0.85 | 0.061 | 0.1857
0.25
| Patrones | [12 empty] | 0.5
| C (µM) | Time | Area | Height | Width | [8 empty] | 1 | [6 empty] | Time | Area | Height | Width
| 0.05 | 2.397 | 0.75 | 0.04 | 0.312 | 0.725 | [13 empty] | 0 | 2.403 | 0.58 | 0.029 | 0.2555 | 0.58
| 0.05 | 2.479 | 0.7 | 0.062 | 0.1541 | [14 empty] | 0.05 | 2.399 | 0.65 | 0.039 | 0.2154
| 0.1 | 2.392 | 0.91 | 0.061 | 0.1948 | 0.83 | [13 empty] | 0.05 | 2.398 | 0.66 | 0.039 | 0.2219 | 0.655
| 0.1 | 2.397 | 0.75 | 0.04 | 0.312 | [14 empty] | 0.1 | 2.479 | 0.7 | 0.062 | 0.154
| 0.25 | 2.387 | 1.4 | 0.12 | 0.1598 | 1.45 | [13 empty] | 0.1 | 2.393 | 0.85 | 0.061 | 0.1857 | 0.775
| 0.25 | 2.393 | 1.5 | 0.12 | 0.1691 | [14 empty] | 0.25 | 2.387 | 1.5 | 0.12 | 0.1679
| 1 | 2.353 | 3.1 | 0.34 | 0.1304 | 3.05 | [13 empty] | 0.25 | 2.393 | 1.5 | 0.12 | 0.1691 | 1.5
| 1 | 2.347 | 3 | 0.34 | 0.1258 | [8 empty] | Replica A | Time | Area | Height | Width
[14 empty] | Blanco | 2.383 | 1.3 | 0.067 | 0.2434 | Conc (mM)
# | Time | Area | Height | Width | Promedio | D. Estandar | DER% | C (µM) | Promedio | D. Estandar | DER% |  |  | Control | 2.375 | 2.4 | 0.16 | 0.1939 |  | 1 | 2.353 | 3.4 | 0.34 | 0.1386
B1 | 2.396 | 0.82 | 0.066 | 0.1679 | 0.825 | 0.0070711 | 0.8571% | 0.05438 | 0.056451 | 0.0029286 | 5.188% |  |  | MDA bajo | 2.376 | 1.3 | 0.091 | 0.1836 |  | 1 | 2.347 | 3.2 | 0.34 | 0.1319 | 3.3
B1 | 2.392 | 0.83 | 0.068 | 0.1625 |  |  |  | 0.058521 | [5 empty] | MDA alto | 2.379 | 1.3 | 0.1 | 0.1772
C1 | 2.393 | 1.5 | 0.13 | 0.1561 | 1.55 | 0.070711 | 4.562% | 0.33601 | 0.35672 | 0.029286 | 8.21% |  |  | Proteina Baja | 2.378 | 1.1 | 0.087 | 0.1752
C1 | 2.393 | 1.6 | 0.13 | 0.1601 |  |  |  | 0.37743 | [5 empty] | Proteina Alta | 2.374 | 0.92 | 0.08 | 0.158
MDA BAJO1 | 2.393 | 1.1 | 0.1 | 0.1512 | 1.15 | 0.070711 | 6.149% | 0.17035 | 0.19105 | 0.029286 | 15.33% |  |  | Replica B | Time | Area | Height | Width
MDA BAJO1 | 2.393 | 1.2 | 0.1 | 0.1574 |  |  |  | 0.21176 | [5 empty] | Blanco | 2.375 | 1.2 | 0.09 | 0.1759 | Conc (mM)
MDA ALTO1 | 2.392 | 1.4 | 0.11 | 0.1658 | 1.35 | 0.070711 | 5.238% | 0.2946 | 0.27389 | 0.029286 | 10.69% |  |  | Control | 2.372 | 1.8 | 0.15 | 0.1623
MDA ALTO1 | 2.393 | 1.3 | 0.12 | 0.1514 |  |  |  | 0.25318 | [5 empty] | MDA bajo | 2.378 | 0.82 | 0.067 | 0.1635
B2 | 2.386 | 1 | 0.092 | 0.153 | 1 | 0 | 0% | 0.12893 | 0.12893 | 0 | 0% |  |  | MDA alto | 2.379 | 1.1 | 0.082 | 0.1739
B2 | 2.39 | 1 | 0.094 | 0.1494 |  |  |  | 0.12893 | [5 empty] | Proteina Baja | 2.373 | 1.3 | 0.089 | 0.1893
C2 | 2.437 | 2 | 0.19 | 0.1447 | 2.15 | 0.21213 | 9.867% | 0.54309 | 0.60522 | 0.087858 | 14.52% |  |  | Proteina Alta | 2.372 | 0.99 | 0.074 | 0.176
C2 | 2.396 | 2.3 | 0.19 | 0.1657 |  |  |  | 0.66734 | [5 empty] | Replica C | Time | Area | Height | Width
MDA BAJO2 | 2.387 | 1.1 | 0.086 | 0.1801 | 1.15 | 0.070711 | 6.149% | 0.17035 | 0.19105 | 0.029286 | 15.33% |  |  | Blanco | 2.378 | 1.3 | 0.082 | 0.2044 | Conc (mM)
MDA BAJO2 | 2.392 | 1.2 | 0.086 | 0.1805 |  |  |  | 0.21176 | [5 empty] | Control | 2.376 | 3.2 | 0.2 | 0.2115
MDA ALTO2 | 2.391 | 1.2 | 0.091 | 0.1723 | 1.2 | 0 | 0% | 0.21176 | 0.21176 | 0 | 0% |  |  | MDA bajo | 2.377 | 1.1 | 0.083 | 0.1822
MDA ALTO2 | 2.389 | 1.2 | 0.09 | 0.1737 |  |  |  | 0.21176 | [5 empty] | MDA alto | 2.37 | 1.4 | 0.1 | 0.1793
B3 | 2.388 | 1.3 | 0.11 | 0.1676 | 1.3 | 0 | 0% | 0.25318 | 0.25318 | 0 | 0% |  |  | Proteina Baja | 2.376 | 1.1 | 0.078 | 0.1794
B3 | 2.39 | 1.3 | 0.11 | 0.1589 |  |  |  | 0.25318 | [5 empty] | Proteina Alta | 2.377 | 0.64 | 0.044 | 0.1938
C3 | 2.386 | 1.6 | 0.13 | 0.1651 | 1.55 | 0.070711 | 4.562% | 0.37743 | 0.35672 | 0.029286 | 8.21%
C3 | 2.387 | 1.5 | 0.14 | 0.1506 |  |  |  | 0.33601
MDA BAJO3 | 2.392 | 1.2 | 0.097 | 0.1605 | 1.2 | 0 | 0% | 0.21176 | 0.21176 | 0 | 0%
MDA BAJO3 | 2.393 | 1.2 | 0.095 | 0.173 |  |  |  | 0.21176
MDA ALTO3 | 2.392 | 1.5 | 0.11 | 0.1708 | 1.5 | 0 | 0% | 0.33601 | 0.33601 | 0 | 0%
MDA ALTO3 | 2.391 | 1.5 | 0.12 | 0.1681 |  |  |  | 0.33601

## MDA(bajo, alto)(Prot(Bajo,alto)
2015-10-29 |  | B; C; MDA (bajo, alto); Prot (bajo, alto) (n 3)
C (µM) | Time | Area | Height | Width |  |  | 2015-10-29
0 | 2.37 | 0.14 | 0.014 | 0.1397
0 | 2.371 | 0.18 | 0.015 | 0.1697
0.05 | 2.376 | 0.29 | 0.024 | 0.1663
0.1 | 2.374 | 0.56 | 0.051 | 0.1513
0.25 | 2.368 | 1 | 0.084 | 0.1628
0.5 | 2.367 | 1.8 | 0.16 | 0.1492
1 | 2.367 | 3.5 | 0.31 | 0.1529
# | Time | Area | Height | Width | C (µM) | C promedio mM
B1 | 2.369 | 0.62 | 0.047 | 0.1774 | 0.13704
B1 | 2.372 | 0.67 | 0.049 | 0.1788 | 0.15207
B2 | 2.372 | 0.51 | 0.043 | 0.1629 | 0.10398
B3 | 2.371 | 0.49 | 0.044 | 0.1524 | 0.097971 | 0.12276
C1 | 2.372 | 0.54 | 0.045 | 0.163 | 0.113
C2 | 2.373 | 0.56 | 0.047 | 0.1604 | 0.11901
C3 | 2.364 | 0.74 | 0.066 | 0.1537 | 0.1731 | 0.13504
MDA BAJO 1 | 2.369 | 0.85 | 0.061 | 0.1843 | 0.20616
MDA BAJO 1 | 2.369 | 0.74 | 0.061 | 0.1637 | 0.1731
MDA BAJO 2 | 2.367 | 0.61 | 0.056 | 0.1511 | 0.13403
MDA BAJO 3 | 2.369 | 0.55 | 0.046 | 0.1651 | 0.116 | 0.15733
MDA ALTO 1 | 2.364 | 0.53 | 0.049 | 0.1484 | 0.10999
MDA ALTO 2 | 2.365 | 0.75 | 0.064 | 0.1624 | 0.17611
MDA ALTO 3 | 2.368 | 0.79 | 0.073 | 0.1477 | 0.18813 | 0.15808
PROT BAJA 1 | 2.365 | 0.73 | 0.055 | 0.1764 | 0.1701
PROT BAJA 1 | 2.364 | 0.8 | 0.058 | 0.1827 | 0.19113
PROT BAJA 2 | 2.364 | 0.74 | 0.053 | 0.186 | 0.1731
PROT BAJA 3 | 2.365 | 0.72 | 0.051 | 0.1875 | 0.16709 | 0.17536
PROT ALTA 1 | 2.363 | 0.69 | 0.055 | 0.1669 | 0.15808
PROT ALTA 2 | 2.368 | 0.63 | 0.048 | 0.1767 | 0.14005
PROT ALTA 3 | 2.367 | 0.97 | 0.073 | 0.1771 | 0.24222 | 0.18012

## Selecc tampon extraccion
2016-04-19 |  | Selección tampón extracción A BCA
BCA 1
[11 empty] | BCA 2 | [10 empty] | BCA 3 | [10 empty] | BCA 4
| [BSA]mg/ml | Absorbancias 550nm |  | promedios | restar blanco | Absorbancias 550 nm |  |  | Promedios | Restar Blanco
| 2 | 1.2131 | 1.1052 | 1.1592 | 0.73535 | B1 | 0.08388 | 0.086738 | 0.085309 | -0.33851
| 1 | 0.65996 | 0.66456 | 0.66226 | 0.23844 | B2 | 0.083764 | 0.08621 | 0.084987 | -0.33883
| 0.5 | 0.42223 | 0.42541 | 0.42382 | 0 | B3 | 0.082858 | 0.083573 | 0.083215 | -0.3406 |  | [BSA]mg/ml | Absorbancias 550nm |  | promedios | restar blanco | Absorbancias 550 nm |  |  | Promedios | Restar Blanco
| 0.25 | 0.27686 | 0.28279 | 0.27982 | -0.144 | C1 | 0.18831 | 0.17975 | 0.18403 | -0.23979 |  | 2 | 1.1281 | 1.226 | 1.1771 | 0.75326 | B1 | 0.085643 | 0.087408 | 0.086525 | -0.33729
| 0.125 | 0.1959 | 0.20178 | 0.19884 | -0.22498 | C2 | 0.16507 | 0.17186 | 0.16846 | -0.25535 |  | 1 | 0.7151 | 0.70021 | 0.70766 | 0.28384 | B2 | 0.087314 | 0.087755 | 0.087534 | -0.33629
| 0.0625 | 0.14557 | 0.15096 | 0.14826 | -0.27555 | C3 | 0.1509 | 0.15049 | 0.1507 | -0.27312 |  | 0.5 | 0.46398 | 0.44649 | 0.45523 | 0.031411 | B3 | 0.087802 | 0.08638 | 0.087091 | -0.33673 |  | [BSA]mg/ml | Absorbancias 550nm |  | promedios | restar blanco | Absorbancias 550 nm |  |  | Promedios | Restar Blanco
| 0.03125 | 0.11884 | 0.12468 | 0.12176 | -0.30206 | P1 | 0.11203 | 0.11121 | 0.11162 | -0.3122 |  | 0.25 | 0.29098 | 0.29156 | 0.29127 | -0.13255 | C1 | 0.24932 | 0.2424 | 0.24586 | -0.17796 |  | 2 | 1.1057 | 1.1444 | 1.1251 | 0.70124 | B1 | 0.10837 | 0.11111 | 0.10974 | -0.31408 | [11 empty] | [prot.]mg/ml (µg/µl) | B | C | P | D. Est | B | C | P
| 0 | 0.082831 | 0.083052 | 0.082941 | -0.34088 | P2 | 0.10889 | 0.10956 | 0.10923 | -0.31459 |  | 0.125 | 0.2116 | 0.20322 | 0.20741 | -0.21641 | C2 | 0.2791 | 0.28159 | 0.28035 | -0.14347 |  | 1 | 0.74941 | 0.68284 | 0.71612 | 0.2923 | B2 | 0.10997 | 0.10772 | 0.10884 | -0.31498 | [11 empty] | PBS | -0.052169 | 0.094328 | -0.0081095 | 1 | 0.0019844 | 0.029356 | 0.0034311
[6 empty] | P3 | 0.10633 | 0.10918 | 0.10776 | -0.31606 |  | 0.0625 | 0.15994 | 0.15093 | 0.15543 | -0.26838 | C3 | 0.27312 | 0.28027 | 0.2767 | -0.14712 |  | 0.5 | 0.44863 | 0.41668 | 0.43265 | 0.008833 | B3 | 0.10674 | 0.10591 | 0.10632 | -0.3175 |  | [BSA]mg/ml | Absorbancias 550nm |  | promedios | restar blanco | Absorbancias 550 nm |  |  | Promedios | Restar Blanco | PBS + NaCl 0,5 M | -0.0092832 | 0.2871 | 0.034305 | 2 | 0.00083007 | 0.031098 | 0.0018547
[12 empty] | 0.03125 | 0.12448 | 0.11732 | 0.1209 | -0.30292 | P1 | 0.11301 | 0.11564 | 0.11433 | -0.30949 |  | 0.25 | 0.24883 | 0.26541 | 0.25712 | -0.1667 | C1 | 0.22372 | 0.22726 | 0.22549 | -0.19833 |  | 2 | 1.2363 | 1.1049 | 1.1706 | 0.74677 | B1 | 0.098491 | 0.098733 | 0.098612 | -0.32521 | PBS + NaCl 0,5 M + Triton 1% | -0.0070827 | 0.18087 | 0.045425 | 3 | 0.0029091 | 0.017952 | 0.0088466
[12 empty] | 0 | 0.091402 | 0.08861 | 0.090006 | -0.33381 | P2 | 0.11365 | 0.11474 | 0.11419 | -0.30963 |  | 0.125 | 0.18918 | 0.18491 | 0.18704 | -0.23678 | C2 | 0.20756 | 0.21403 | 0.2108 | -0.21302 |  | 1 | 0.7476 | 0.72549 | 0.73655 | 0.31273 | B2 | 0.097104 | 0.12417 | 0.11064 | -0.31318 | PBS + NaCl 0,5 M + Tween 20 0,5% | -0.02332 | 0.15687 | 0.01766 | 4 | 0.012513 | 0.050734 | 0.0050649
[17 empty] | P3 | 0.11476 | 0.10985 | 0.11231 | -0.31151 |  | 0.0625 | 0.15598 | 0.15418 | 0.15508 | -0.26874 | C3 | 0.23464 | 0.22972 | 0.23218 | -0.19164 |  | 0.5 | 0.44847 | 0.47963 | 0.46405 | 0.040231 | B3 | 0.0963 | 0.094833 | 0.095567 | -0.32825
[6 empty] | 0.18831 |  | 0.16507 |  | 0.1509 | [12 empty] | 0.03125 | 0.12815 | 0.13116 | 0.12965 | -0.29417 | P1 | 0.13403 | 0.13605 | 0.13504 | -0.28878 |  | 0.25 | 0.28454 | 0.28569 | 0.28511 | -0.13871 | C1 | 0.24494 | 0.26055 | 0.25274 | -0.17108
[6 empty] | 0.17975 |  | 0.17186 |  | 0.15049 | [12 empty] | 0 | 0.10917 | 0.11067 | 0.10992 | -0.3139 | P2 | 0.13965 | 0.14041 | 0.14003 | -0.28379 |  | 0.125 | 0.19531 | 0.19501 | 0.19516 | -0.22866 | C2 | 0.19007 | 0.19202 | 0.19104 | -0.23278
[17 empty] | Cuantificación proteínas |  | [prot.]mg/ml (µg/µl) | [8 empty] | P3 | 0.14362 | 0.148 | 0.14581 | -0.27801 |  | 0.0625 | 0.14527 | 0.16252 | 0.15389 | -0.26993 | C3 | 0.20197 | 0.20857 | 0.20527 | -0.21855
[6 empty] | 0.11203 |  | 0.10889 |  | 0.10633 | [6 empty] | Muestras | Abs. 1:x | x=y-b/a | Promedio | Desv. Estándar | [12 empty] | 0.03125 | 0.15799 | 0.12227 | 0.14013 | -0.28369 | P1 | 0.13227 | 0.13015 | 0.13121 | -0.29261
[6 empty] | 0.11121 |  | 0.10956 |  | 0.10918 | [6 empty] | B1 | 0 | -0.0044313 | [8 empty] | Cuantificación proteínas |  | [prot.]mg/ml (µg/µl) |  |  |  | 0 | 0.093523 | 0.095187 | 0.094355 | -0.32946 | P2 | 0.12427 | 0.12546 | 0.12486 | -0.29896
[17 empty] | B2 | 0 | -0.0044313 | -0.0044313 | 0 | [6 empty] | Muestras | Abs. 1:x | x=y-b/a | Promedio | Desv. Estándar | [6 empty] | P3 | 0.12742 | 0.12664 | 0.12703 | -0.29679
[6 empty] | 0.08388 |  | 0.083764 |  | 0.082858 | [6 empty] | B3 | 0 | -0.0044313 | [8 empty] | B1 | 0 | -0.0044313
[6 empty] | 0.086738 |  | 0.08621 |  | 0.083573 | [6 empty] | C1 | 0 | -0.0044313 | [8 empty] | B2 | 0 | -0.0044313 | -0.0044313 | 0 | [6 empty] | Cuantificación proteínas |  | [prot.]mg/ml (µg/µl)
[17 empty] | C2 | 0 | -0.0044313 | -0.0044313 | 0 | [6 empty] | B3 | 0 | -0.0044313 | [8 empty] | Muestras | Abs. 1:x | x=y-b/a | Promedio | Desv. Estándar
[17 empty] | C3 | 0 | -0.0044313 | [8 empty] | C1 | 0 | -0.0044313 | [8 empty] | B1 | 0 | -0.034705
[17 empty] | P1 | 0 | -0.0044313 | [8 empty] | C2 | 0 | -0.0044313 | -0.0044313 | 0 | [6 empty] | B2 | 0 | -0.034705 | -0.034705 | 0
[17 empty] | P2 | 0 | -0.0044313 | -0.0044313 | 0 | [6 empty] | C3 | 0 | -0.0044313 | [8 empty] | B3 | 0 | -0.034705
[17 empty] | P3 | 0 | -0.0044313 | [8 empty] | P1 | 0 | -0.0044313 | [8 empty] | C1 | 0 | -0.034705
[6 empty] | Cuantificación proteínas |  | [prot.]mg/ml (µg/µl) | [19 empty] | P2 | 0 | -0.0044313 | -0.0044313 | 0 | [6 empty] | C2 | 0 | -0.034705 | -0.034705 | 0
[6 empty] | Muestras | Abs. 1:x | x=y-b/a | Promedio | Desv. Estándar | [7 empty] | Recta patrón | [9 empty] | P3 | 0 | -0.0044313 | [8 empty] | C3 | 0 | -0.034705
[6 empty] | B1 | 0 | -0.05492 | [9 empty] | 1.0422 | 1.3585 | [19 empty] | P1 | 0 | -0.034705
[6 empty] | B2 | 0 | -0.05492 | -0.05492 | 0 | [7 empty] | 0.62906 | 0.63621 | [19 empty] | P2 | 0 | -0.034705 | -0.034705 | 0
[6 empty] | B3 | 0 | -0.05492 | [9 empty] | 0.41602 | 0.40618 | [9 empty] | Recta patrón | [9 empty] | P3 | 0 | -0.034705
[6 empty] | C1 | 0 | -0.05492 | [9 empty] | 0.27296 | 0.294 | [9 empty] | 1.0422 | 1.3585 | [9 empty] | Recta patrón
[6 empty] | C2 | 0 | -0.05492 | -0.05492 | 0 | [7 empty] | 0.22835 | 0.21488 | [9 empty] | 0.62906 | 0.63621 | [9 empty] | 1.0422 | 1.3585
[6 empty] | C3 | 0 | -0.05492 | [9 empty] | 0.17848 | 0.15075 | [9 empty] | 0.41602 | 0.40618 | [9 empty] | 0.62906 | 0.63621
[6 empty] | P1 | 0 | -0.05492 | [9 empty] | 0.13122 | 0.12765 | [9 empty] | 0.27296 | 0.294 | [9 empty] | 0.41602 | 0.40618
| y=ax+b |  |  |  |  | P2 | 0 | -0.05492 | -0.05492 | 0 | [7 empty] | 0.11264 | 0.10222 | [9 empty] | 0.22835 | 0.21488 | [9 empty] | 0.27296 | 0.294
|  | a= pendiente | 0.52732 |  |  | P3 | 0 | -0.05492 | [20 empty] | 0.17848 | 0.15075 | [9 empty] | 0.22835 | 0.21488
|  | b=intersección al eje | -0.30081 | [25 empty] | 0.13122 | 0.12765 | [9 empty] | 0.17848 | 0.15075
[12 empty] | y=ax+b |  |  |  |  | 0.10837 |  | 0.10997 |  | 0.10674 | [7 empty] | 0.11264 | 0.10222 | [9 empty] | 0.13122 | 0.12765
[13 empty] | a= pendiente | 0.53853 |  |  | 0.11111 |  | 0.10772 |  | 0.10591 | [18 empty] | 0.11264 | 0.10222
[13 empty] | b=intersección al eje | -0.29036
[17 empty] | 0.13403 |  | 0.13965 |  | 0.14362 | [17 empty] | 0.10837 |  | 0.10997 |  | 0.10674
[17 empty] | 0.13605 |  | 0.14041 |  | 0.148 | [17 empty] | 0.11111 |  | 0.10772 |  | 0.10591
y=ax+b
[35 empty] | a= pendiente | 0.53867
[35 empty] | b=intersección al eje | -0.28607 |  |  | 0.13403 |  | 0.13965 |  | 0.14362
[39 empty] | 0.13605 |  | 0.14041 |  | 0.148

## Resumen tampon extracc
[12 empty] | 1 y 2 | [10 empty] | 3 y 4
[14 empty] | Time | Area | Height | Width
[13 empty] | 0 | 2.415 | 0.33 | 0.028 | 0.1992 | 0.33 | [5 empty] | Time | Area | Height | Width
[13 empty] | 0.1 | 2.415 | 0.43 | 0.038 | 0.1582 | 0.43 |  |  |  |  | 0 | 2.457 | 0.22 | 0.022 | 0.1667 | 0.05
[13 empty] | 0.25 | 2.416 | 0.99 | 0.07 | 0.19 | 0.99 |  |  |  |  | 0 | 2.452 | 0.17 | 0.023 | 0.1102 | 0
[13 empty] | 0.75 | 2.419 | 2.4 | 0.15 | 0.2062 | 2.4 |  |  |  |  | 0.1 | 2.452 | 0.51 | 0.036 | 0.0944 | 0.34
[13 empty] | 1 | 2.416 | 3.1 | 0.23 | 0.1822 | 3.1 |  |  |  |  | 0.1 | 2.455 | 0.51 | 0.042 | 0.1644 | 0.34
[23 empty] | 0.25 | 2.446 | 0.97 | 0.077 | 0.1673 | 0.8
[13 empty] | 0.5 | 2.634 | 0.91 | 0.13 | 0.1037 | [5 empty] | 0.25 | 2.448 | 0.94 | 0.07 | 0.1793 | 0.77
[23 empty] | 0.5 | 2.454 | 1.8 | 0.13 | 0.1765 | 1.63
[23 empty] | 0.5 | 2.457 | 1.6 | 0.11 | 0.1849 | 1.43
2016-04-21 |  | Resumen tampón extracción | [10 empty] | # | Time | Area | Height | Width | Area Corr |  |  |  |  | 0.75 | 2.451 | 2.3 | 0.16 | 0.1886 | 2.13
[13 empty] | 1B1 | 2.414 | 0.34 | 0.036 | 0.1321 | 0.34 | 0.14625 |  |  |  | 0.75 | 2.448 | 2.4 | 0.2 | 0.1626 | 2.23
[13 empty] | 1B2 | 2.41 | 0.35 | 0.037 | 0.1309 | 0.35 | 0.14976 | 1B | 0.14508 | 0.0053611 | 1 | 2.451 | 2.9 | 0.21 | 0.1862 | 2.73 | [5 empty] | Resultado | [8 empty] | Hoja 2
[13 empty] | 1B3 | 2.414 | 0.32 | 0.031 | 0.1422 | 0.32 | 0.13923 |  |  |  | 1 | 2.456 | 3.2 | 0.27 | 0.1615 | 3.03
C(µM) | B | C | P | D. Est | B | C | P | 2016-04-21 |  |  |  |  | 1C1 | 2.414 | 0.4 | 0.038 | 0.177 | 0.4 | 0.1673
PBS | 0.14508 | 0.18251 | 0.179 | 1 | 0.0053611 | 0.01801 | 0.01933 | [5 empty] | 1C2 | 2.413 | 0.43 | 0.04 | 0.1774 | 0.43 | 0.17783 | 1C | 0.18251 | 0.01801
PBS + NaCl 0,5 M | 0.16906 | 0.21878 | 0.18134 | 2 | 0.0024817 | 0.0073059 | 0.024567 | [5 empty] | 1C3 | 2.422 | 0.5 | 0.053 | 0.1284 | 0.5 | 0.2024 |  |  |  | # | Time | Area | Height | Width | Area Corr | [5 empty] | C(µM) | B | C | P | D. Est | B | C | P | 2016-04-21 | 1B | 0.14508 | 0.0053611
PBS + NaCl 0,5 M + Triton 1% | 0.20003 | 0.22582 | 0.21293 | 3 | 0.020607 | 0 | 0.024702 | [5 empty] | 1P1 | 2.419 | 0.46 | 0.033 | 0.2314 | 0.46 | 0.18836 |  |  |  | 3B1 | 2.449 | 0.65 | 0.045 | 0.1888 | 0.48 | 0.20824 |  |  |  |  | 1 | 0.14508 | 0.18251 | 0.179 | 1 | 0.0053611 | 0.01801 | 0.01933 |  | 1C | 0.18251 | 0.01801
PBS + NaCl 0,5 M + Tween 20 0,5% | 0.28913 | 0.2944 | 0.29381 | 4 | 0.038041 | 0.0024868 | 0.028427 | [5 empty] | 1P2 | 2.567 | 0.37 | 0.048 | 0.1286 | 0.37 | 0.15678 | 1P | 0.179 | 0.01933 | 3B2 | 2.451 | 0.67 | 0.048 | 0.1823 | 0.5 | 0.21527 | 3B | 0.20003 | 0.020607 | 10% | 2 | 0.16906 | 0.21878 | 0.18134 | 2 | 0.0024817 | 0.0073059 | 0.024567 |  | 1P | 0.179 | 0.01933
[13 empty] | 1P3 | 2.408 | 0.47 | 0.037 | 0.2116 | 0.47 | 0.19187 |  |  |  | 3B3 | 2.448 | 0.56 | 0.049 | 0.1561 | 0.39 | 0.17658 |  |  |  |  | 3 | 0.20003 | 0.22582 | 0.21293 | 3 | 0.020607 | 0 | 0.024702 |  | 2B | 0.16906 | 0.0024817
[13 empty] | 2B1 | 2.412 | 0.41 | 0.039 | 0.1754 | 0.41 | 0.17081 |  |  |  | 3C1 | 2.444 | 0.7 | 0.049 | 0.1879 | 0.53 | 0.22582 |  |  |  |  | 4 | 0.28913 | 0.2944 | 0.29381 | 4 | 0.038041 | 0.0024868 | 0.028427 |  | 2C | 0.21878 | 0.0073059
[13 empty] | 2B2 | 2.412 | 0.4 | 0.037 | 0.1825 | 0.4 | 0.1673 | 2B | 0.16906 | 0.0024817 | 3C2 | 2.448 | 0.99 | 0.075 | 0.1748 | 0.82 |  | 3C | 0.22582 | 0 | 0% | [9 empty] | 2P | 0.18134 | 0.024567
C(µM) | C-B | P-B | [10 empty] | 2B3 | 2.409 | 1.1 | 0.1 | 0.1425 | 1.1 |  |  |  |  | 3C3 | 2.451 | 0.7 | 0.059 | 0.1582 | 0.53 | 0.22582 | [13 empty] | 3B | 0.20003 | 0.020607
PBS | 0.037436 | 0.033926 | [10 empty] | 2C1 | 2.408 | 0.53 | 0.05 | 0.1741 | 0.53 | 0.21293 |  |  |  | 3P1 | 2.446 | 0.59 | 0.053 | 0.1507 | 0.42 | 0.18714 | [13 empty] | 3C | 0.25982 | 0.058884
PBS + NaCl 0,5 M | 0.04972 | 0.012284 | [10 empty] | 2C2 | 2.411 | 0.54 | 0.056 | 0.16 | 0.54 | 0.21644 | 2C | 0.21878 | 0.0073059 | 3P2 | 2.442 | 0.73 | 0.059 | 0.1667 | 0.56 | 0.23637 | 3P | 0.21293 | 0.024702 | 12% | [9 empty] | 3P | 0.21293 | 0.024702
PBS + NaCl 0,5 M + Triton 1% | 0.025791 | 0.012895 | [10 empty] | 2C3 | 2.421 | 0.57 | 0.069 | 0.1365 | 0.57 | 0.22697 |  |  |  | 3P3 | 2.445 | 0.67 | 0.054 | 0.1659 | 0.5 | 0.21527 | [13 empty] | 4B | 0.28913 | 0.038041
PBS + NaCl 0,5 M + Tween 20 0,5% | 0.0052754 | 0.0046892 | [10 empty] | 2P1 | 2.759 | 0.37 | 0.06 | 0.0941 | 0.37 | 0.15678 |  |  |  | 4B1 | 2.443 | 1 | 0.056 | 0.2356 | 0.83 | 0.33133 | [13 empty] | 4C | 0.3536 | 0.10255
[13 empty] | 2P2 | 2.419 | 0.51 | 0.048 | 0.1742 | 0.51 | 0.20591 | 2P | 0.18134 | 0.024567 | 4B2 | 2.441 | 0.85 | 0.068 | 0.1678 | 0.68 | 0.27857 | 4B | 0.28913 | 0.038041 | 13% | [9 empty] | 4P | 0.29381 | 0.028427
[13 empty] | 2P3 | 2.417 | 0.44 | 0.045 | 0.1629 | 0.44 | 0.18134 |  |  |  | 4B3 | 2.436 | 0.79 | 0.069 | 0.1519 | 0.62 | 0.25747
[23 empty] | 4C1 | 2.438 | 1.4 | 0.12 | 0.1533 | 1.23
[23 empty] | 4C2 | 2.44 | 0.9 | 0.073 | 0.1641 | 0.73 | 0.29616 | 4C | 0.2944 | 0.0024868 | 1%
[23 empty] | 4C3 | 2.441 | 0.89 | 0.071 | 0.1675 | 0.72 | 0.29264
[23 empty] | 4P1 | 2.441 | 0.82 | 0.073 | 0.1531 | 0.65 | 0.26802
[23 empty] | 4P2 | 2.441 | 0.88 | 0.072 | 0.164 | 0.71 | 0.28913 | 4P | 0.29381 | 0.028427 | 10%
[23 empty] | 4P3 | 2.442 | 0.98 | 0.082 | 0.1623 | 0.81 | 0.32429
[prot.]mg/ml (µg/µl) | B | C | P | D. Est | B | C | P | [prot.]mg/ml (µg/µl) | B | C | [prot.]mg/ml (µg/µl) | B | C
PBS | -0.052169 | 0.094328 | -0.0081095 | 1 | 0.0019844 | 0.029356 | 0.0034311 | PBS | -0.052169 | 0.094328 | PBS | -0.00016928 | 0.14633
PBS + NaCl 0,5 M | -0.0092832 | 0.2871 | 0.034305 | 2 | 0.00083007 | 0.031098 | 0.0018547 | PBS + NaCl 0,5 M | -0.0092832 | 0.2871 | PBS + NaCl 0,5 M | 0.042717 | 0.3391
PBS + NaCl 0,5 M + Triton 1% | -0.0070827 | 0.18087 | 0.045425 | 3 | 0.0029091 | 0.017952 | 0.0088466 | PBS + NaCl 0,5 M + Triton 1% | -0.0070827 | 0.18087 | PBS + NaCl 0,5 M + Triton 1% | 0.044917 | 0.23287
PBS + NaCl 0,5 M + Tween 20 0,5% | -0.02332 | 0.15687 | 0.01766 | 4 | 0.012513 | 0.050734 | 0.0050649 | PBS + NaCl 0,5 M + Tween 20 0,5% | -0.02332 | 0.15687 | PBS + NaCl 0,5 M + Tween 20 0,5% | 0.02868 | 0.20887

## Cuantificac de Proteina
2016-05-19 |  | Cuantificación de proteína
C(µM) | B | C | D. Est | B | C | 2016-05-19 |  | Time | Area | Height | Width
NaCl 0,5 M | 0.22146 | 0.26849 | NaCl 0,5 M | 0.012779 | 0.019432 |  | 0 | 2.34 | 0.5 | 0.041 | 0.1644 | 0.5
NaCl 1 M | 0.20855 | 0.33489 | NaCl 1 M | 0.018142 | 0.057592 |  | 0 | 2.344 | 0.48 | 0.036 | 0.1791 | 0.48
NaCl 2 M | 0.20763 | 0.36256 | NaCl 2 M | 0.0069625 | 0.042261 |  | 0.1 | 2.344 | 0.76 | 0.055 | 0.1822 | 0.76
[7 empty] | 0.1 | 2.337 | 0.69 | 0.057 | 0.1604 | 0.69
[7 empty] | 0.25 | 2.341 | 1.3 | 0.095 | 0.1781 | 1.3
[7 empty] | 0.25 | 2.342 | 1.4 | 0.1 | 0.1806 | 1.4
C(µM) | C-B | [5 empty] | 0.5 | 2.343 | 2.2 | 0.15 | 0.1929 | 2.2
NaCl 0,5 M | 0.047033 | [5 empty] | 0.5 | 2.341 | 2.3 | 0.17 | 0.1767 | 2.3
NaCl 1 M | 0.12634 | [5 empty] | 0.75 | 2.347 | 3.1 | 0.22 | 0.1815 | 3.1
NaCl 2 M | 0.15493 | [5 empty] | 0.75 | 2.345 | 3.2 | 0.24 | 0.1757 | 3.2
[7 empty] | 1 | 2.342 | 4 | 0.29 | 0.1826 | 4
[7 empty] | 1 | 2.347 | 4.1 | 0.3 | 0.1782 | 4.1
[7 empty] | # | Time | Area | Height | Width | Area Corr
[7 empty] | 2B1 | 2.339 | 0.73 | 0.06 | 0.1643 | 0.73 | 0.21408
[7 empty] | 2B2 | 2.343 | 0.81 | 0.062 | 0.1736 | 0.81 | 0.23622 | 2B | 0.22146 | 0.012779
[7 empty] | 2B3 | 2.337 | 0.73 | 0.066 | 0.148 | 0.73 | 0.21408
[7 empty] | 3B1 | 2.34 | 0.65 | 0.058 | 0.1529 | 0.65 | 0.19195
[7 empty] | 3B2 | 2.341 | 0.7 | 0.061 | 0.1559 | 0.7 | 0.20578 | 3B | 0.20855 | 0.018142
[7 empty] | 3B3 | 2.338 | 0.78 | 0.064 | 0.1643 | 0.78 | 0.22792
[7 empty] | 4B1 | 2.338 | 0.68 | 0.054 | 0.168 | 0.68 | 0.20025
[7 empty] | 4B2 | 2.336 | 0.73 | 0.059 | 0.1655 | 0.73 | 0.21408 | 4B | 0.20763 | 0.0069625
[7 empty] | 4B3 | 2.339 | 0.71 | 0.058 | 0.1646 | 0.71 | 0.20855
[7 empty] | C1 | 2.339 | 0.86 | 0.062 | 0.184 | 0.86 | 0.25005
[7 empty] | C2 | 2.343 | 1 | 0.079 | 0.1701 | 1 | 0.28878 | 2C | 0.26849 | 0.019432
[7 empty] | C3 | 2.343 | 0.92 | 0.069 | 0.1761 | 0.92 | 0.26665
[7 empty] | C4 | 2.337 | 1 | 0.075 | 0.1841 | 1 | 0.28878
[7 empty] | C5 | 2.343 | 1.4 | 0.098 | 0.1873 | 1.4 | 0.39945 | 3C | 0.33489 | 0.057592
[7 empty] | C6 | 2.337 | 1.1 | 0.076 | 0.1885 | 1.1 | 0.31645
[7 empty] | C7 | 2.333 | 1.3 | 0.087 | 0.2009 | 1.3 | 0.37178
[7 empty] | C8 | 2.335 | 1.4 | 0.1 | 0.1907 | 1.4 | 0.39945 | 4C | 0.36256 | 0.042261
[7 empty] | C9 | 2.335 | 1.1 | 0.08 | 0.1803 | 1.1 | 0.31645
[17 empty] | Time | Area | Height | Width
[17 empty] | 2.339 | 0.86 | 0.062 | 0.184
[17 empty] | 2.343 | 1 | 0.079 | 0.1701
[17 empty] | 2.343 | 0.92 | 0.069 | 0.1761
[17 empty] | 2.337 | 1 | 0.075 | 0.1841
[17 empty] | 2.343 | 1.4 | 0.098 | 0.1873
[17 empty] | 2.337 | 1.1 | 0.076 | 0.1885
[17 empty] | 2.333 | 1.3 | 0.087 | 0.2009
[17 empty] | 2.335 | 1.4 | 0.1 | 0.1907
[17 empty] | 2.335 | 1.1 | 0.08 | 0.1803

## Selección tampon extracc REG
2016-04-19 |  | Selección tampón de extracción B
| Time | Area | Height | Width | [5 empty] | 0.20003 | 0.020607
0 | 2.457 | 0.22 | 0.022 | 0.1667 | 0.22 |  |  |  |  | 0.25982 | 0.058884
0 | 2.452 | 0.17 | 0.023 | 0.1102 | 0.17 |  |  |  |  | 0.21293 | 0.024702
0.1 | 2.452 | 0.51 | 0.036 | 0.0944 | 0.51 |  |  |  |  | 0.28913 | 0.038041
0.1 | 2.455 | 0.51 | 0.042 | 0.1644 | 0.51 |  |  |  |  | 0.3536 | 0.10255
0.25 | 2.446 | 0.97 | 0.077 | 0.1673 | 0.97 |  |  |  |  | 0.29381 | 0.028427
0.25 | 2.448 | 0.94 | 0.07 | 0.1793 | 0.94
0.5 | 2.454 | 1.8 | 0.13 | 0.1765 | 1.8
0.5 | 2.457 | 1.6 | 0.11 | 0.1849 | 1.6
0.75 | 2.451 | 2.3 | 0.16 | 0.1886 | 2.3
0.75 | 2.448 | 2.4 | 0.2 | 0.1626 | 2.4
1 | 2.451 | 2.9 | 0.21 | 0.1862 | 2.9
1 | 2.456 | 3.2 | 0.27 | 0.1615 | 3.2
# | Time | Area | Height | Width | Area Corr
3B1 | 2.449 | 0.65 | 0.045 | 0.1888 | 0.65 | 0.20824
3B2 | 2.451 | 0.67 | 0.048 | 0.1823 | 0.67 | 0.21527 | 3B | 0.20003 | 0.020607
3B3 | 2.448 | 0.56 | 0.049 | 0.1561 | 0.56 | 0.17658
3C1 | 2.444 | 0.7 | 0.049 | 0.1879 | 0.7 | 0.22582
3C2 | 2.448 | 0.99 | 0.075 | 0.1748 | 0.99 |  | 3C | 0.22582 | 0
3C3 | 2.451 | 0.7 | 0.059 | 0.1582 | 0.7 | 0.22582
3P1 | 2.446 | 0.59 | 0.053 | 0.1507 | 0.59 | 0.18714
3P2 | 2.442 | 0.73 | 0.059 | 0.1667 | 0.73 | 0.23637 | 3P | 0.21293 | 0.024702
3P3 | 2.445 | 0.67 | 0.054 | 0.1659 | 0.67 | 0.21527
4B1 | 2.443 | 1 | 0.056 | 0.2356 | 1 | 0.33133
4B2 | 2.441 | 0.85 | 0.068 | 0.1678 | 0.85 | 0.27857 | 4B | 0.28913 | 0.038041
4B3 | 2.436 | 0.79 | 0.069 | 0.1519 | 0.79 | 0.25747
4C1 | 2.438 | 1.4 | 0.12 | 0.1533 | 1.4
4C2 | 2.44 | 0.9 | 0.073 | 0.1641 | 0.9 | 0.29616 | 4C | 0.2944 | 0.0024868
4C3 | 2.441 | 0.89 | 0.071 | 0.1675 | 0.89 | 0.29264
4P1 | 2.441 | 0.82 | 0.073 | 0.1531 | 0.82 | 0.26802
4P2 | 2.441 | 0.88 | 0.072 | 0.164 | 0.88 | 0.28913 | 4P | 0.29381 | 0.028427
4P3 | 2.442 | 0.98 | 0.082 | 0.1623 | 0.98 | 0.32429

## Fuerza iónica BCA
19/05/2016 |  | Selección tampón de extracción F.I. BCA
[7 empty] | BCA 2 | [15 empty] | BCA 3 | [15 empty] | BCA 4
[50 empty] | Cuantificación proteínas |  | [prot.]mg/ml (µg/µl)
[prot.]mg/ml (µg/µl) | B | C | D. Est | B | C | [34 empty] | [BSA]mg/ml | Absorbancias 550nm |  | promedios | restar blanco | Absorbancias 550 nm |  |  | Promedios | Restar Blanco | Muestras | Abs. 1:x | x=y-b/a | Promedio | Desv. Estándar
PBS | -0.00016928 | 0.14633 | PBS | 0.0019844 | 0.029356 | [34 empty] | 2 | 1.2538 | 1.2602 | 1.257 | 1.257 | C7 | 0.45217 | 0.47264 | 0.46241 | 0.46241 | C7 | 0.46241 | 0.65024
PBS + NaCl 0,5 M | 0.042717 | 0.3391 | PBS + NaCl 0,5 M | 0.00083007 | 0.031098 | [12 empty] | Cuantificación proteínas |  | [prot.]mg/ml (µg/µl) | [13 empty] | Cuantificación proteínas |  | [prot.]mg/ml (µg/µl) |  |  |  | 1 | 0.79092 | 0.75693 | 0.77393 | 0.77393 | C8 | 0.41493 | 0.42336 | 0.41915 | 0.41915 | C8 | 0.41915 | 0.58618 | 0.60282 | 0.041671
PBS + NaCl 1,0 M | 0.054744 | 0.5007 | PBS + NaCl 1,0 M | 0.00098086 | 0.18943 |  |  | [BSA]mg/ml | Absorbancias 550nm |  | promedios | restar blanco | Absorbancias 550 nm |  |  | Promedios | Restar Blanco | Muestras | Abs. 1:x | x=y-b/a | Promedio | Desv. Estándar |  | [BSA]mg/ml | Absorbancias 550nm |  | promedios | restar blanco | Absorbancias 550 nm |  |  | Promedios | Restar Blanco | Muestras | Abs. 1:x | x=y-b/a | Promedio | Desv. Estándar |  | 0.5 | 0.46324 | 0.46746 | 0.46535 | 0.46535 | C9 | 0.40474 | 0.41445 | 0.4096 | 0.4096 | C9 | 0.4096 | 0.57203
PBS + NaCl 2,0 M | 0.014261 | 0.52426 | PBS + NaCl 2,0 M | 0.00096061 | 0.041671 |  |  | 2 | 1.1974 | 1.1695 | 1.1835 | 1.1835 | C1 | 0.53075 | 0.52961 | 0.53018 | 0.53018 | C1 | 0.53018 | 0.89926 |  |  |  | 2 | 1.1932 | 1.2429 | 1.218 | 1.218 | C4 | 0.55344 | 0.56481 | 0.55912 | 0.55912 | C4 | 0.55912 | 0.77934 |  |  |  | 0.25 | 0.2934 | 0.29427 | 0.29383 | 0.29383 | B1 | 0.084996 | 0.086762 | 0.085879 | 0.085879 | B1 | 0.085879 | 0.092668
[8 empty] | 1 | 0.70568 | 0.66812 | 0.6869 | 0.6869 | C2 | 0.60783 | 0.59698 | 0.60241 | 0.60241 | C2 | 0.60241 | 1.0223 | 0.97019 | 0.063656 |  | 1 | 0.77839 | 0.78567 | 0.78203 | 0.78203 | C5 | 0.38233 | 0.39567 | 0.389 | 0.389 | C5 | 0.389 | 0.53102 | 0.57258 | 0.18943 |  | 0.125 | 0.20588 | 0.20904 | 0.20746 | 0.20746 | B2 | 0.085934 | 0.084843 | 0.085389 | 0.085389 | B2 | 0.085389 | 0.091942 | 0.092819 | 0.00096061
[8 empty] | 0.5 | 0.38801 | 0.42406 | 0.40604 | 0.40604 | C3 | 0.58079 | 0.58488 | 0.58284 | 0.58284 | C3 | 0.58284 | 0.98899 |  |  |  | 0.5 | 0.46534 | 0.47145 | 0.4684 | 0.4684 | C6 | 0.30218 | 0.3064 | 0.30429 | 0.30429 | C6 | 0.30429 | 0.40737 |  |  |  | 0.0625 | 0.15683 | 0.15555 | 0.15619 | 0.15619 | B3 | 0.08702 | 0.086328 | 0.086674 | 0.086674 | B3 | 0.086674 | 0.093846
[8 empty] | 0.25 | 0.28142 | 0.27191 | 0.27666 | 0.27666 | B1 | 0.088463 | 0.087722 | 0.088093 | 0.088093 | B1 | 0.088093 | 0.14586 |  |  |  | 0.25 | 0.29416 | 0.29953 | 0.29684 | 0.29684 | B1 | 0.086732 | 0.086312 | 0.086522 | 0.086522 | B1 | 0.086522 | 0.089508 |  |  |  | 0.03125 | 0.12398 | 0.12618 | 0.12508 | 0.12508
[8 empty] | 0.125 | 0.1999 | 0.18968 | 0.19479 | 0.19479 | B2 | 0.087833 | 0.08844 | 0.088137 | 0.088137 | B2 | 0.088137 | 0.14594 | 0.14555 | 0.00060529 |  | 0.125 | 0.20476 | 0.20604 | 0.2054 | 0.2054 | B2 | 0.089023 | 0.086535 | 0.087779 | 0.087779 | B2 | 0.087779 | 0.091343 | 0.090225 | 0.00098086 |  | 0 | 0.086959 | 0.089373 | 0.088166 | 0.088166
[8 empty] | 0.0625 | 0.1495 | 0.14739 | 0.14845 | 0.14845 | B3 | 0.08669 | 0.088312 | 0.087501 | 0.087501 | B3 | 0.087501 | 0.14485 |  |  |  | 0.0625 | 0.16999 | 0.15357 | 0.16178 | 0.16178 | B3 | 0.086653 | 0.086824 | 0.086738 | 0.086738 | B3 | 0.086738 | 0.089824
[8 empty] | 0.03125 | 0.12192 | 0.11882 | 0.12037 | 0.12037 | [11 empty] | 0.03125 | 0.11272 | 0.12732 | 0.12002 | 0.12002
[8 empty] | 0 | 0.081191 | 0.086408 | 0.0838 | 0.0838 | [11 empty] | 0 | 0.084019 | 0.085712 | 0.084865 | 0.084865
y=ax+b
[41 empty] | a= pendiente | 0.58361
[41 empty] | b=intersección al eje | 0.13135
[8 empty] | y=ax+b | [15 empty] | y=ax+b
[9 empty] | a= pendiente | 0.54257 | [14 empty] | a= pendiente | 0.56787
[prot.]mg/ml (µg/µl) | Blanco | Control | D. Est | B | C | [prot.]mg/ml (µg/µl) | Fuerza iónica (proteínas) | Blanco | Control | [15 empty] | b=intersección al eje | 0.13545
PBS (NaCl0,1 M) | 0 | 0.14633 | PBS | 0.0019844 | 0.029356 | PBS (NaCl 0.1 M) | 0.14633 | 0 | 0.14633
PBS + NaCl 0,5 M | 0.042717 | 0.3391 | PBS + NaCl 0,5 M | 0.00083007 | 0.031098 | PBS + NaCl 0.5 M | 0.29638 | 0.042717 | 0.3391
PBS + NaCl 1,0 M | 0.054744 | 0.5007 | PBS + NaCl 1,0 M | 0.00098086 | 0.18943 | PBS + NaCl 1.0 M | 0.44596 | 0.054744 | 0.5007
PBS + NaCl 2,0 M | 0.014261 | 0.52426 | PBS + NaCl 2,0 M | 0.00096061 | 0.041671 | PBS + NaCl 2.0 M | 0.51 | 0.014261 | 0.52426

## Tamp Extrac F.Iónica
2016-05-19 |  | Selección tampón de extracción F.I.
C(µM) | B | C |  | D. Est | B | C | 2016-05-19
PBS + NaCl 0,5 M | 0.22146 | 0.26849 |  | 2 | 0.012779 | 0.019432
PBS + NaCl 1,0 M | 0.20855 | 0.33489 |  | 3 | 0.018142 | 0.057592
PBS + NaCl 2,0 M | 0.20763 | 0.36256 |  | 4 | 0.0069625 | 0.042261
C(µM) | C-B |  | MDA (µM) | Ionic Strength- Malondialdehide (MDA)
PBS + NaCl 0,5 M | 0.047033 |  | PBS | 0.037
PBS + NaCl 1,0 M | 0.12634 |  | PBS + NaCl 0.5 M | 0.047
PBS + NaCl 2,0 M | 0.15493 |  | PBS + NaCl 1.0 M | 0.126
|  |  | PBS + NaCl 2.0 M | 0.155
[9 empty] | Time | Area | Height | Width
[8 empty] | 0 | 2.34 | 0.5 | 0.041 | 0.1644 | 0.5
[8 empty] | 0 | 2.344 | 0.48 | 0.036 | 0.1791 | 0.48
[8 empty] | 0.1 | 2.344 | 0.76 | 0.055 | 0.1822 | 0.76
[8 empty] | 0.1 | 2.337 | 0.69 | 0.057 | 0.1604 | 0.69
[8 empty] | 0.25 | 2.341 | 1.3 | 0.095 | 0.1781 | 1.3
[8 empty] | 0.25 | 2.342 | 1.4 | 0.1 | 0.1806 | 1.4
[8 empty] | 0.5 | 2.343 | 2.2 | 0.15 | 0.1929 | 2.2
[8 empty] | 0.5 | 2.341 | 2.3 | 0.17 | 0.1767 | 2.3
[8 empty] | 0.75 | 2.347 | 3.1 | 0.22 | 0.1815 | 3.1
[8 empty] | 0.75 | 2.345 | 3.2 | 0.24 | 0.1757 | 3.2
[8 empty] | 1 | 2.342 | 4 | 0.29 | 0.1826 | 4
[8 empty] | 1 | 2.347 | 4.1 | 0.3 | 0.1782 | 4.1
[8 empty] | # | Time | Area | Height | Width | Area Corr
[8 empty] | 2B1 | 2.339 | 0.73 | 0.06 | 0.1643 | 0.73 | 0.21408
[8 empty] | 2B2 | 2.343 | 0.81 | 0.062 | 0.1736 | 0.81 | 0.23622 | 2B | 0.22146 | 0.012779
[8 empty] | 2B3 | 2.337 | 0.73 | 0.066 | 0.148 | 0.73 | 0.21408
[8 empty] | 3B1 | 2.34 | 0.65 | 0.058 | 0.1529 | 0.65 | 0.19195
[8 empty] | 3B2 | 2.341 | 0.7 | 0.061 | 0.1559 | 0.7 | 0.20578 | 3B | 0.20855 | 0.018142
[8 empty] | 3B3 | 2.338 | 0.78 | 0.064 | 0.1643 | 0.78 | 0.22792
[8 empty] | 4B1 | 2.338 | 0.68 | 0.054 | 0.168 | 0.68 | 0.20025
[8 empty] | 4B2 | 2.336 | 0.73 | 0.059 | 0.1655 | 0.73 | 0.21408 | 4B | 0.20763 | 0.0069625
[8 empty] | 4B3 | 2.339 | 0.71 | 0.058 | 0.1646 | 0.71 | 0.20855
[8 empty] | C1 | 2.339 | 0.86 | 0.062 | 0.184 | 0.86 | 0.25005
[8 empty] | C2 | 2.343 | 1 | 0.079 | 0.1701 | 1 | 0.28878 | 2C | 0.26849 | 0.019432
[8 empty] | C3 | 2.343 | 0.92 | 0.069 | 0.1761 | 0.92 | 0.26665
| 0.5 | 0.047033 | [5 empty] | C4 | 2.337 | 1 | 0.075 | 0.1841 | 1 | 0.28878
| 1 | 0.12634 | [5 empty] | C5 | 2.343 | 1.4 | 0.098 | 0.1873 | 1.4 | 0.39945 | 3C | 0.33489 | 0.057592
| 2 | 0.15493 | [5 empty] | C6 | 2.337 | 1.1 | 0.076 | 0.1885 | 1.1 | 0.31645
[8 empty] | C7 | 2.333 | 1.3 | 0.087 | 0.2009 | 1.3 | 0.37178
[8 empty] | C8 | 2.335 | 1.4 | 0.1 | 0.1907 | 1.4 | 0.39945 | 4C | 0.36256 | 0.042261
[8 empty] | C9 | 2.335 | 1.1 | 0.08 | 0.1803 | 1.1 | 0.31645
[18 empty] | Time | Area | Height | Width
[18 empty] | 2.339 | 0.86 | 0.062 | 0.184
[18 empty] | 2.343 | 1 | 0.079 | 0.1701
[18 empty] | 2.343 | 0.92 | 0.069 | 0.1761
[18 empty] | 2.337 | 1 | 0.075 | 0.1841
[18 empty] | 2.343 | 1.4 | 0.098 | 0.1873
[18 empty] | 2.337 | 1.1 | 0.076 | 0.1885
[18 empty] | 2.333 | 1.3 | 0.087 | 0.2009
[18 empty] | 2.335 | 1.4 | 0.1 | 0.1907
[18 empty] | 2.335 | 1.1 | 0.08 | 0.1803

## Eppendorf perforado
2016-07-21 |  | Eppendorf perforado
C(µM) | B | C | Dest | B | C |  | Time | Area | Height | Width | Area Corr. | [5 empty] | C(µM) | Blancos | Controles
QiaShredder | 0.24035 | 0.31568 | 1 | 0.0081547 | 0 | 0 | 2.295 | 0.31 | 0.023 | 0.219 | 0.31 | [5 empty] | Método convencional | 0.24035 | 0.31568
Eppendorf | 0.11794 | 0.15325 | 2 | 0.026659 | 0.0049937 | 0.1 | 2.385 | 0.4 | 0.038 | 0.1742 | [6 empty] | Eppendorf perforado | 0.11794 | 0.15325
[6 empty] | 0.25 | 2.293 | 1 | 0.069 | 0.2468 | 1 | [7 empty] | 0.15325
[6 empty] | 0.5 | 2.295 | 1.7 | 0.11 | 0.2463 | 1.7
[6 empty] | 0.75 | 2.294 | 2.5 | 0.17 | 0.2409 | 2.5
C(µM) | C-B |  |  |  |  | 1 | 2.298 | 3.1 | 0.22 | 0.2364 | 3.1 | [5 empty] | C(µM) | C-B | MDA (µM) | Perforated eppendorf method (Posa et al 2011)
1 | 0.07533 | [15 empty] | 1 | 0.07533 | Conventional method | 0.075
2 | 0.035311 | [15 empty] | 2 | 0.035311 | Perforated eppendorf | 0.035
[6 empty] | # | Time | Area | Height | Width | Area Corr | C (µM) | Promedio | Desv Estandar | RSD%
[6 empty] | 1B1 | 2.296 | 1 | 0.067 | 0.2543 | 1 | 0.35452
[6 empty] | 1B2 | 2.29 | 1 | 0.071 | 0.2342 | 1 | 0.35452 | 0.34981 | 0.0081547 | 0.023312
[6 empty] | 1B3 | 2.291 | 0.96 | 0.071 | 0.2249 | 0.96 | 0.3404
[6 empty] | 1C1 | 2.29 | 1.2 | 0.084 | 0.2332 | 1.2 | 0.42514
[6 empty] | 1C2 | 2.291 | 1.2 | 0.086 | 0.2327 | 1.2 | 0.42514 | 0.42514 | 0 | 0
[6 empty] | 1C3 | 2.295 | 1.2 | 0.084 | 0.2355 | 1.2 | 0.42514
[6 empty] | 2B1 | 2.342 | 0.66 | 0.052 | 0.2094 | 0.66 | 0.23446
[6 empty] | 2B2 | 2.292 | 0.81 | 0.053 | 0.2531 | 0.81 | 0.28743 | 0.26271 | 0.026659 | 0.10148
[6 empty] | 2B3 | 2.291 | 0.75 | 0.051 | 0.2424 | 0.75 | 0.26624
[6 empty] | 2C1 | 2.292 | 0.63 | 0.04 | 0.2637 | 0.63 | 0.22387
[6 empty] | 2C2 | 2.296 | 0.4 | 0.028 | 0.2401 | 0.4 |  | 0.2274 | 0.0049937 | 0.02196
[6 empty] | 2C3 | 2.294 | 0.65 | 0.044 | 0.2457 | 0.65 | 0.23093
[13 empty] | Promedio | Desv Estandar | RSD% | Diferencia
[12 empty] | 1B | 0.24035 | 0.0081547 | 0.033929 | 0.07533
[12 empty] | 1C | 0.31568 | 0 | 0
[12 empty] | 2B | 0.15325 | 0.026659 | 0.17396
[12 empty] | 2C | 0.11794 | 0.0049937 | 0.042342 | -0.035311

## Veloc centrifugac
Velocidad de centrifugacion | Velocidad de centrifugación
500 rpm | 13
1000 rpm | 19
5000 rpm | 12.33
| 7 | 15 | 17 | 13
| 16 | 16 | 25 | 19
| 12 | 5 | 20 | 12.3333

## Tampones extract
C(µM) | B | C | MDA (µM) | Ionic strength (Malondialdehide-MDA) | Cuantificacon de MDA y agentes surfactantes
PBS | 0.14508 | 0.18251 | PBS | 0.037436
PBS + NaCl 0,5 M | 0.16906 | 0.21878 | PBS + NaCl 0.5 M | 0.04972
PBS + NaCl 0,5 M + Triton 1% | 0.20003 | 0.22582 | PBS + NaCl 0.5 M + Triton 1% | 0.025791
PBS + NaCl 0,5 M + Tween 20 0,5% | 0.28913 | 0.2944 | PBS + NaCl 0.5 M + Tween 20 0,5% | 0.0052754