## MinT
O1 (Disinfection Time (mins))
Number of additional drainage sites
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Disinfectant concentration at source (mg/L) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0002 | 236 | 235.0002 | 232.0002 | 213
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 202.9998 | 187.9998 | 187.0002 | 187.0002
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9998 | 172.0002 | 171 | 172.0002 | 171
| 95 | 0 | 0 | 205.0002 | 205.0002 | 169.0002 | 157.0002 | 165 | 166.9998 | 157.0002
| 100 | 0 | 279 | 202.0002 | 202.0002 | 169.0002 | 157.0002 | 174 | 162 | 148.9998
| 105 | 0 | 271.9998 | 202.0002 | 210 | 178.0002 | 195 | 174 | 156 | 147
| 110 | 0 | 286.9998 | 205.9998 | 205.9998 | 171 | 157.0002 | 145.0002 | 154.0002 | 139.9998
| 115 | 361.9998 | 286.0002 | 190.9998 | 190.9998 | 169.0002 | 151.9998 | 148.9998 | 154.0002 | 136.9998
| 120 | 288 | 271.9998 | 190.0002 | 190.0002 | 139.9998 | 144 | 144 | 142.0002 | 135
| 125 | 283.9998 | 261 | 190.0002 | 190.0002 | 139.0002 | 142.9998 | 139.9998 | 141 | 136.0002
O2 (Water Drained (m^3))
Number of additional drainage sites
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Disinfectant concentration at source (mg/L) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251.1 | 2285.66 | 2260.99 | 2233.39 | 2099.03
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712.04 | 1953.79 | 1784.82 | 1844.13 | 1802.6
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.89 | 1572.87 | 1648.01 | 1666.11 | 1655.42
| 95 | 0 | 0 | 1789.14 | 1789.14 | 1572.19 | 1520.87 | 1640.72 | 1672.78 | 1616.45
| 100 | 0 | 1991.48 | 1765.48 | 1765.48 | 1572.19 | 1520.87 | 1707.81 | 1608.93 | 1517.13
| 105 | 2874.37 | 1941.51 | 1765.48 | 1707.3 | 1712.21 | 1859.97 | 1680.62 | 1548.56 | 1496.77
| 110 | 2661.22 | 1953.15 | 1687.14 | 1687.14 | 1623.93 | 1481.03 | 1363.54 | 1502.91 | 1372.82
| 115 | 2064.76 | 1933.12 | 1600.82 | 1600.82 | 1635.78 | 1403.09 | 1458.15 | 1498.29 | 1352.3
| 120 | 1877.04 | 1986.39 | 1587.69 | 1587.69 | 1314.31 | 1407 | 1374.48 | 1427.87 | 1316.53
| 125 | 1851.33 | 1885.83 | 1553.96 | 1553.96 | 1304.92 | 1397.23 | 1351.53 | 1417.81 | 1335.29
O3 (Disinfectant used (Kg))
Number of additional drainage sites
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Disinfectant concentration at source (mg/L) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.088 | 182.8528 | 180.8792 | 178.6712 | 167.9224
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5234 | 166.0721 | 151.7097 | 156.7511 | 153.221
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3301 | 141.5583 | 148.3209 | 149.9499 | 148.9878
| 95 | 0 | 0 | 169.9683 | 169.9683 | 149.3581 | 144.4827 | 155.8684 | 158.9141 | 153.5627
| 100 | 0 | 199.148 | 176.548 | 176.548 | 157.219 | 152.087 | 170.781 | 160.893 | 151.713
| 105 | 301.8088 | 203.8585 | 185.3754 | 179.2665 | 179.7821 | 195.2969 | 176.4651 | 162.5988 | 157.1609
| 110 | 292.7342 | 214.8465 | 185.5854 | 185.5854 | 178.6323 | 162.9133 | 149.9894 | 165.3201 | 151.0102
| 115 | 237.4474 | 222.3088 | 184.0943 | 184.0943 | 188.1147 | 161.3553 | 167.6873 | 172.3033 | 155.5145
| 120 | 225.2448 | 238.3668 | 190.5228 | 190.5228 | 157.7172 | 168.84 | 164.9376 | 171.3444 | 157.9836
| 125 | 231.4162 | 235.7287 | 194.245 | 194.245 | 163.115 | 174.6538 | 168.9412 | 177.2262 | 166.9112

## MinD
O1 (Disinfection Time (mins))
Number of additional drainage sites
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Disinfectant concentration at source (mg/L) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9998 | 205.0002 | 178.0002 | 181.9998 | 187.9998
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 181.0002 | 175.9998 | 172.9998 | 183
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 178.0002 | 175.9998 | 175.0002 | 163.0002
| 95 | 0 | 0 | 247.0002 | 229.0002 | 186 | 193.9998 | 166.9998 | 166.0002 | 160.0002
| 100 | 0 | 238.9998 | 208.9998 | 193.9998 | 205.9998 | 171 | 163.0002 | 157.0002 | 171
| 105 | 421.0002 | 229.9998 | 241.9998 | 235.9998 | 163.0002 | 187.0002 | 184.0002 | 154.9998 | 160.9998
| 110 | 271.9998 | 237 | 211.0002 | 247.9998 | 168 | 163.0002 | 177 | 174 | 162
| 115 | 276 | 246 | 240 | 241.9998 | 168 | 168 | 148.0002 | 169.0002 | 145.9998
| 120 | 249 | 196.0002 | 202.0002 | 216 | 178.9998 | 166.9998 | 175.0002 | 171 | 147
| 125 | 231 | 196.0002 | 220.0002 | 223.9998 | 177 | 163.0002 | 150 | 181.0002 | 141
O2 (Water Drained (m^3))
Number of additional drainage sites
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Disinfectant concentration at source (mg/L) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651.2 | 1634.02 | 1641.61 | 1641.03 | 1707.43
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543.75 | 1560.14 | 1587.08 | 1574.8 | 1593.4
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565.6 | 1571.22 | 1596.54 | 1607.23 | 1576.96
| 95 | 0 | 0 | 1768.11 | 1631.05 | 1540.86 | 1535.67 | 1553.94 | 1552.38 | 1526.33
| 100 | 0 | 1670.11 | 1753.42 | 1504.47 | 1482.77 | 1412.82 | 1464.35 | 1500.79 | 1500.45
| 105 | 0 | 1614.41 | 1530.25 | 1560.84 | 1326.68 | 1440.52 | 1458.89 | 1478.38 | 1415.73
| 110 | 1843.82 | 1586.22 | 1553.93 | 1532.64 | 1286.11 | 1294.76 | 1409.14 | 1429.26 | 1403.46
| 115 | 1788.48 | 1520.38 | 1521.5 | 1506.75 | 1255.87 | 1341.41 | 1289.45 | 1399.6 | 1337.3
| 120 | 1629.08 | 1311.08 | 1247.77 | 1419.66 | 1230.03 | 1247.63 | 1274 | 1389.23 | 1301.62
| 125 | 1511.9 | 1263.06 | 1316.06 | 1408.68 | 1219.38 | 1233.84 | 1225.5 | 1382.69 | 1281.1
O3 (Disinfectant used (Kg))
Number of additional drainage sites
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Disinfectant concentration at source (mg/L) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.096 | 130.7216 | 131.3288 | 131.2824 | 136.5944
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2188 | 132.6119 | 134.9018 | 133.858 | 135.439
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.904 | 141.4098 | 143.6886 | 144.6507 | 141.9264
| 95 | 0 | 0 | 167.9704 | 154.9497 | 146.3817 | 145.8886 | 147.6243 | 147.4761 | 145.0014
| 100 | 0 | 167.011 | 175.342 | 150.447 | 148.277 | 141.282 | 146.435 | 150.079 | 150.045
| 105 | 0 | 169.5131 | 160.6763 | 163.8882 | 139.3014 | 151.2546 | 153.1835 | 155.2299 | 148.6516
| 110 | 202.8202 | 174.4842 | 170.9323 | 168.5904 | 141.4721 | 142.4236 | 155.0054 | 157.2186 | 154.3806
| 115 | 205.6752 | 174.8437 | 174.9725 | 173.2763 | 144.425 | 154.2622 | 148.2868 | 160.954 | 153.7895
| 120 | 195.4896 | 157.3296 | 149.7324 | 170.3592 | 147.6036 | 149.7156 | 152.88 | 166.7076 | 156.1944
| 125 | 188.9875 | 157.8825 | 164.5075 | 176.085 | 152.4225 | 154.23 | 153.1875 | 172.8363 | 160.1375