## Sheet1
Values for Fig 2
Day A Sample start date 09-22-2016 | m/z 479 IsoLG-Lys | m/z 487 15-E2-IsoLG-[13C6 15N2]Lys | mg protein | pmol 15-E2-IsoLG-[13C6 15N2]Lys int std added | calculated pmol IsoLG-Lys/ mg protein
NP1 | 110144 | 1058933 | 10 | 1.04 | 0.010817 | mean | 0.012814 | inter-daily mean | 0.011135
NP2 | 188641 | 1329736 | 10 | 1.04 | 0.014754 | stddev | 0.0019688 | inter-daily stdev | 0.002505
NP3 | 182562 | 1475153 | 10 | 1.04 | 0.012871 | %CV | 15.3643 | inter-daily %CV | 22.4976
Day B Sample start date 11-08-2016
NP1 | 228412 | 1306686 | 10 | 1.04 | 0.018179 | mean | 0.014036
NP2 | 104436 | 881843 | 10 | 1.04 | 0.012317 | stddev | 0.0036057
NP3 | 142933 | 1280190 | 10 | 1.04 | 0.011612 | %CV | 25.6892
Day C Sample start date 11-09-2016
NP1 | 129364 | 1372786 | 10 | 1.04 | 0.0098004 | mean | 0.011652
NP2 | 145099 | 1274098 | 10 | 1.04 | 0.011844 | stddev | 0.0017634
NP3 | 164341 | 1283967 | 10 | 1.04 | 0.013311 | %CV | 15.1338
Day D Sample start date 11-11-2016
NP1 | 93602 | 1408840 | 10 | 1.04 | 0.0069097 | mean | 0.0080387
NP2 | 128579 | 1278719 | 10 | 1.04 | 0.010458 | stddev | 0.0020963
NP3 | 83318 | 1283907 | 10 | 1.04 | 0.006749 | %CV | 26.0772
Day E Sample start date 12-08-2016
NP1 | 147093 | 1468472 | 10 | 1.04 | 0.010417 | mean | 0.0091321
NP2 | 135976 | 1626560 | 10 | 1.04 | 0.0086941 | stddev | 0.0011318
NP3 | 124397 | 1561576 | 10 | 1.04 | 0.0082848 | %CV | 12.3934
Values for Fig 4
| Sample | m/z 479 IsoLG-Lys | m/z 487 15-E2-IsoLG-[13C6 15N2]Lys int std | pmol 15-E2-IsoLG-[13C6 15N2]Lys int std added | calculated pmol IsoLG-Lys | group avg
Arachidonic acid + tBHP + additives s1 |  | 16894 | 189556 | 2.881 | 0.25677 | 0.93691
Arachidonic acid + tBHP + additives s2 |  | 11262.5 | 167232.5 | 2.881 | 0.19402
Arachidonic acid + tBHP + additives s3 |  | 155031.5 | 211669.5 | 2.881 | 2.1101
Arachidonic acid + tBHP + additives s4 |  | 68887 | 167235.5 | 2.881 | 1.1867
Arachidonic acid + tBHP without additives s1 |  | 82488112 | 161493 | 2.881 | 1471.57 | 1480.4822
Arachidonic acid + tBHP without additives s2 |  | 87909400 | 167491.5 | 2.881 | 1512.1184
Arachidonic acid + tBHP without additives s3 |  | 96673848 | 189881.5 | 2.881 | 1466.7956
Arachidonic acid + tBHP without additives s4 |  | 100806988 | 197374 | 2.881 | 1471.4447
Arachidonic acid + Fe(III)Cl3 + additives s1 |  | 2150.5 | 163123.5 | 2.881 | 0.037981 | 0.032101
Arachidonic acid + Fe(III)Cl3 + additives s2 |  | 1447 | 158178.5 | 2.881 | 0.026355
Arachidonic acid + Fe(III)Cl3 + additives s3 |  | 1937.5 | 149152 | 2.881 | 0.037424
Arachidonic acid + Fe(III)Cl3 + additives s4 |  | 1243.5 | 134454 | 2.881 | 0.026645
Arachidonic acid + Fe(III)Cl3 without additives s1 |  | 49939398 | 94289.5 | 2.881 | 1525.89 | 1609.9722
Arachidonic acid + Fe(III)Cl3 without additives s2 |  | 43406836 | 80394 | 2.881 | 1555.5277
Arachidonic acid + Fe(III)Cl3 without additives s3 |  | 68654462 | 105092 | 2.881 | 1882.0986
Arachidonic acid + Fe(III)Cl3 without additives s4 |  | 57736874 | 112668 | 2.881 | 1476.3725
Values for Fig 5
5a (incubation with 2M NaOH @ 100C
Ratio vs 12-E2-IsoLG-[13C6]Lys
| Time | [2H11]IsoLG-Lys |  | 15-E2-IsoLG-[13C 15N]-Lys
| 0 | 0 | 0 | 0.876 | 1.02
| 0.5 | 0.0892 | 0.035 | 0.0254 | 0.0193
| 1 | 0.109 | 0.124 | 0 | 0.0184
| 2 | 0.182 | 0.203 | 0.013 | 0
| 4 | 0.111 | 0.0619 | 0 | 0
5b (incubation with 0.5 M NaOH @ 40C
Ratio vs 12-E2-IsoLG-[13C6]Lys
| Time | 15-E2-IsoLG-[13C 15N]-Lys
| 0 | 1.17 | 1.44
| 0.5 | 0.0214 | 0.0715
| 1 | 0.0109 | 0.0255
| 2 | 0.008 | 0.0131
5c (incubation with 0.5 M LiOH @ 4C/RT
| Time | 15-E2-IsoLG-[13C 15N]-Lys
| 0 | 1.11
| 0.5 | 0.168
| 1 | 0.103
| 2 | 0.097
Values for Fig 6
6A effect of incubation time of PC-IsoLG-[13C6]Lys with plasma
summed peaked values for each m/z
|  | min | m/z 487 (int std) | m/z 485 IsoG-[13C6]Lys | m/z 962 PC-IsoLG-[13C6]Lys | pmol 15-E2-IsoLG-[13C 15N]Lys added | calculated pmol IsoLG-[13C6]Lys | calculated pmol PC-IsoLG-[13C6]Lys
|  | 0 | 834932 | 1104466 | 1718676 | 1.04 | 1.3757 | 2.1408 |  | assumed that ionization efficiency for PC-IsoLG-Lys = IsoLG-Lys
|  | 5 | 911086 | 1604506 | 970958 | 1.04 | 1.8315 | 1.1083
|  | 20 | 742933 | 2903289 | 445992 | 1.04 | 4.0642 | 0.62433
|  | 60 | 764020 | 6186255 | 261501 | 1.04 | 8.4209 | 0.35596
| 6B | Plasma | Kidney | Heart | Adipose | pmol per sample
|  | 8.21 | 4.81 | 1.91 | 0.84
|  | 7.75 | 4.16 | 2 | 0.75
|  | 7.68 | 3.69 | 1.9 | 0.77
| 6C | Effect of incubating increases volumes of PC-IsoLG-lysozyme on amount of IsoLG-Lys detected in plasma
|  | ul | m/z 490 [2H11]IsoLG-Lys int std | m/z 479 IsoLG-Lys | m/z 956 PC-IsoLG-Lys | pmol [2H11]IsoLG-Lys added | calculated pmol IsoLG-Lys | calculated pmol PC-IsoLG-Lys
|  | 0 | 10783033 | 108950 | 36107 | 7 | 0.070727 | 0.02344 |  | assumed that ionization efficiency for PC-IsoLG-Lys = IsoLG-Lys
|  | 2 | 10625324 | 2319085 | 1187303 | 7 | 1.5278 | 0.7822
|  | 5 | 10781297 | 4170216 | 5987939 | 7 | 2.7076 | 3.8878
|  | 10 | 13489994 | 13123544 | 6566252 | 7 | 6.8098 | 3.4072
| 6D | Time (h) | pmol per sample
|  | 0 | 0 | 0.01
|  | 0.5 | 0.05 | 0.07
|  | 1 | 0.11 | 0.2
|  | 3 | 0.68 | 1.05
|  | 6 | 1.28 | 1.79
Values for Pronase only vs Pronase + Aminopeptidase
Sample name |  | m/z 479 IsoLG-Lys | m/z 487 15-E2-IsoLG-[13C 15N]Lys | pmol 15-E2-IsoLG-[13C 15N]Lys added | calculated pmol in sample | group average | % when normalized to Pro + APM | group average
Pronase only-S1 |  | 110528 | 86301 | 1.44 | 1.8442 | 1.8137 | 66.6082 | 65.5052
Pronase only-S2 |  | 84390 | 66090.5 | 1.44 | 1.8387 |  | 66.4084
Pronase only-S3 |  | 92367 | 70047 | 1.44 | 1.8988 |  | 68.5802
Pronase only-S4 |  | 86425.5 | 70249.5 | 1.44 | 1.7716 |  | 63.9838
Pronase only-S5 |  | 86464 | 72593.5 | 1.44 | 1.7151 |  | 61.9454
Pronase and Aminopeptidase-S1 |  | 133259.5 | 65646 | 1.44 | 2.9232 | 2.7688 | 105.575 | 100
Pronase and Aminopeptidase-S2 |  | 136791.5 | 73851.5 | 1.44 | 2.6672 |  | 96.3321
Pronase and Aminopeptidase-S3 |  | 154831 | 81659 | 1.44 | 2.7303 |  | 98.6109
Pronase and Aminopeptidase-S4 |  | 129500.5 | 67701.5 | 1.44 | 2.7545 |  | 99.482
Values for Fig 7
| Sample name |  | m/z 479 IsoLG-Lys | m/z 487 15-E2-IsoLG-[13C6 15N2]Lys | pmol 15-E2-IsoLG-[13C 15N]Lys added | pmol in sample | group average | normalized to std 24 h Pro --> 24 h AmP | group average
| P0_AmP0-1 |  | 14506.5 | 75707.5 | 1.44 | 0.27592 | 0.28403 | 111.113 | 114.3792
| P0_AmP0-2 |  | 17532.5 | 95136 | 1.44 | 0.26538 |  | 106.8662
| P0_AmP0-3 |  | 12771 | 66126 | 1.44 | 0.27811 |  | 111.9938
| P0_AmP0-4 |  | 10612 | 49086.5 | 1.44 | 0.31131 |  | 125.365
| P0_AmP0-5 |  | 6958 | 34616.5 | 1.44 | 0.28944 |  | 116.5581
| P0_AmP3-1 |  | 11729.5 | 64055 | 1.44 | 0.26369 | 0.29233 | 106.1861 | 117.7215
| P0_AmP3-2 |  | 13418 | 62218 | 1.44 | 0.31055 |  | 125.0584
| P0_AmP3-3 |  | 20214 | 100220 | 1.44 | 0.29044 |  | 116.9605
| P0_AmP3-4 |  | 6858.5 | 32336 | 1.44 | 0.30543 |  | 122.9941
| P0_AmP3-5 |  | 10471.5 | 51719 | 1.44 | 0.29156 |  | 117.4086
| P0_AmP6-1 |  | 17230 | 84322 | 1.44 | 0.29424 | 0.29795 | 118.4911 | 119.9857
| P0_AmP6-2 |  | 15872 | 81534.5 | 1.44 | 0.28032 |  | 112.8838
| P0_AmP6-3 |  | 18181.5 | 77007.5 | 1.44 | 0.33998 |  | 136.9109
| P0_AmP6-4 |  | 7498.5 | 40466.5 | 1.44 | 0.26683 |  | 107.4534
| P0_AmP6-5 |  | 9344 | 43630.5 | 1.44 | 0.30839 |  | 124.1892
| P0_AmP24-1 |  | 10307.5 | 64919 | 1.44 | 0.22864 | 0.24833 | 92.071 | 100
| P0_AmP24-2 |  | 12348 | 67494.5 | 1.44 | 0.26345 |  | 106.0888
| P0_AmP24-3 |  | 16358 | 93896 | 1.44 | 0.25087 |  | 101.024
| P0_AmP24-4 |  | 6173 | 38792 | 1.44 | 0.22915 |  | 92.2774
| P0_AmP24-5 |  | 9167 | 48976 | 1.44 | 0.26953 |  | 108.5388
Values for Fig 8
Sample | m/z 479 IsoLG-Lys | m/z 487 15-E2-IsoLG-[13C 15N]Lys | m/z 490 [2H11]IsoLG-Lys | pmol 15-E2-IsoLG-[13C 15N]Lys added | pmol [2H11]IsoLG-protein mix int std added | mg protein in sample | digestion efficency ratio | pmol IsoLG-Lys / mg protein
Day A 7/29/2018 | [10 empty] | Normal Plasma
NP1 | 9702.5 | 23684.5 | 28687 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 39.73 | 0.27095 | average | 0.26748 | inter-day mean | 0.27915
NP2 | 5158 | 15578 | 15573.5 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 32.7923 | 0.26533 | Stdev | 0.0054735 | inter-day STDEV | 0.017283
NP3 | 4927 | 12159 | 14466.5 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 39.0269 | 0.27284 | %CV | 2.0463 | inter-day %CV | 6.1914
NP4 | 11047.5 | 25803.5 | 33933.5 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 43.1368 | 0.26081
Day B 7/30/2018
NP1 | 6396 | 18045 | 19844 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 36.072 | 0.2582 | average | 0.27097
NP2 | 5405.5 | 15721.5 | 16919.5 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 35.3014 | 0.25594 | Stdev | 0.02411
NP3 | 7891.5 | 20274 | 24051 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 38.9127 | 0.26285 | %CV | 8.898
NP4 | 9995 | 21164 | 26092 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 40.4397 | 0.30687
Day C 7/31/2018
NP1 | 12288.5 | 27704 | 35694.5 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 42.2627 | 0.27579 | average | 0.29901
NP2 | 8642.5 | 24945.5 | 23797.5 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 31.2923 | 0.29093 | Stdev | 0.0191
NP3 | 8236 | 19411.5 | 21013.5 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 35.5089 | 0.31398 | %CV | 6.3877
NP4 | 10446 | 23504.5 | 26539 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 37.0366 | 0.31532
Day A 7/29/2018 | [10 empty] | Oxidized Plasma
oxP1 | 24323.5 | 21232 | 28531 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 44.0782 | 0.68296 | average | 0.70214 | inter-day mean | 0.66137
oxP2 | 20638.5 | 18499 | 21037 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 37.3021 | 0.78592 | Stdev | 0.061214 | inter-day STDEV | 0.035319
oxP3 | 24841.5 | 23759.5 | 31089 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 42.9208 | 0.64011 | %CV | 8.7182 | inter-day %CV | 5.3403
oxP4 | 29696.5 | 28139 | 34006.5 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 39.6416 | 0.69956
Day B 7/30/2018
oxP1 | 21921.5 | 24188 | 27563.5 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 37.3794 | 0.63712 | average | 0.64187
oxP2 | 17726 | 18318.5 | 23542 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 42.1552 | 0.60319 | Stdev | 0.069534
oxP3 | 25428.5 | 29029.5 | 34763.5 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 39.2809 | 0.58598 | %CV | 10.8332
oxP4 | 24208.5 | 20876 | 26165.5 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 41.1131 | 0.74118
Day C 7/31/2018
oxP1 | 23296.5 | 25840 | 28260 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 35.8738 | 0.66039 | average | 0.6401
oxP2 | 24870 | 28117.5 | 29255 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 34.1288 | 0.68102 | Stdev | 0.053647
oxP3 | 21021 | 23113.5 | 30009.5 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 42.5884 | 0.56115 | %CV | 8.3811
oxP4 | 25176 | 28504 | 30658.5 | 1.44 | 4.39 | 5.48 | 35.2812 | 0.65784